## TOTALIZAÇÃO
ANEXO III
TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS E VALOR PROPOSTO PARA EXECUÇÃO
A PROPONENTE DEVE SE IDENTIFICAR PREENCHENDO AS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA
C. N. P. J.:
RAZÃO SOCIAL:
ANEXOS |  | ESTIMATIVA PARA 12 MESES R$ | ESTIMATIVA PARA 60 MESES R$
Custos e Formação de Preços 1 |  | 183624.9 | 918124.5
Custos e Formação de Preços 2 |  | 47089.45 | 235447.25
Custos e Formação de Preços 3 |  | 1305.56 | 6527.8
RESERVA TÉCNICA REVERSÍVEL PARA TODO OS CUSTOS* |  | 40000 | 200000
TOTALIZAÇÃO ==> |  | 272019.91 | 1360099.55
| PREÇO DA CONTRATAÇÃO - R$ ==> |  | 1360099.55
* Reserva para suplementar qualquer custo desta contratação que tenha se exaurido, bem como para aquisição de peças e materias não descritivos nos anexos respectivos.
Nota: Todos os custos desta contratação são reversíveis entre si

## Custos e Formação de Preços 1
ESTIMATIVA DE CUSTOS ANUAL PARA O ANEXO IV - 1 (A a G) - R$ ==> | [6 empty] | 183624.9
ANEXO IV - 1A
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DOS SERVIÇOS
ITEM |  |  | 1 |  |  | 2
SERVIÇOS |  |  | Manutenção preventiva |  |  | Manutenção corretiva
CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELEIRO |  | Especificações ==> | Até 12.000 BTUs. | Acima de 12.000 até 30.000 BTU's | Acima de 30.000 BTU's | Até 12.000 BTUs. | Acima de 12.000 até 30.000 BTU's | Acima de 30.000 BTU's
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ ==> |  |  | 120 | 129 | 138 | 108.82 | 139.34 | 138
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE INTERVENÇÕES ==> |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
QUANTIDADE ATUALMENTE INSTALADA ==> |  |  | 8 | 17 | 1 | 8 | 17 | 1
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL POR TIPO DE EQUIPAMENTO - R$ |  |  | 3840 | 8772 | 552 | 870.56 | 2368.78 | 138
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 16541.34
Nota: o quantitativo de aparelhos com capacidade acima de 30.000 BTU's é uma mera estimativa, pois não existe instalado.
ANEXO IV - 1B
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DOS SERVIÇOS
ITEM |  |  | 1 |  |  | 2
SERVIÇOS |  |  | Manutenção preventiva |  |  | Manutenção corretiva
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT |  | Especificações ==> | Até 12.000 BTUs. | Acima de 12.000 até 30.000 BTU's | Acima de 30.000 BTU's | Até 12.000 BTUs. | Acima de 12.000 até 30.000 BTU's | Acima de 30.000 BTU's
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ ==> |  |  | 120 | 145 | 150 | 154 | 175.5 | 175.5
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE INTERVENÇÕES ==> |  |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
QUANTIDADE ATUALMENTE INSTALADA ==> |  |  | 41 | 95 | 16 | 41 | 95 | 16
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL POR TIPO DE EQUIPAMENTO - R$ |  |  | 19680 | 55100 |  | 6314 | 16672.5
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 97766.5
ANEXO IV - 1C
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DOS SERVIÇOS
ITEM |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2
SERVIÇOS |  |  |  |  | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva
CONDICIONADOR DE AR MULTI SPLIT |  |  |  | Especificações ==> | 60000 BTU'S | 60000 BTU'S | 90000 BTU'S | 90000 BTU'S
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ ==> |  |  |  |  | 77 | 300 | 77 | 300
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE INTERVENÇÕES ==> |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 1
QUANTIDADE ATUALMENTE INSTALADA ==> |  |  |  |  | 1 |  | 6
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL POR TIPO DE EQUIPAMENTO - R$ |  |  |  |  | 308 | 300 | 1848 | 1800
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  |  |  | 4256
Nota: o quantitativo de aparelhos com capacidade acima de 60.000 BTU's é uma mera estimativa, pois não existe instalado.
ANEXO IV - 1D
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DOS SERVIÇOS
ITEM |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
SERVIÇOS |  |  | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva
SELF CONTAINED | Especificações | Condensadora | 40MSB120TFR - 10TR |  | 40MSB150TFR - 12,5TR |  | 40BZA14386TS - 12,5TR
|  | Evaporadora | 40MSB150236VS - 12,5TR |  | 40MSB150236VS - 12,5TR |  | 40BVA14236VS - 12,5TR
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ ==> |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE INTERVENÇÕES ==> |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2
QUANTIDADE ATUALMENTE INSTALADA ==> |  |  | 1 |  | 1 |  | 8
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL POR TIPO DE EQUIPAMENTO - R$ |  |  | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 9600 | 4800
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 16200
ANEXO IV - 1E
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DOS SERVIÇOS
ITEM |  |  |  |  | 1 |  | 2
SERVIÇOS |  |  |  |  | Manutenção preventiva |  | Manutenção corretiva
BEBEDOURO DE GARRAFÃO COLUNA E MESA |  |  | Especificações ==> |  | Todos modelos |  | Todos modelos
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ ==> |  |  |  |  | 171.67 |  | 187
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE INTERVENÇÕES ==> |  |  |  |  | 2 |  | 1
QUANTIDADE ATUALMENTE INSTALADA ==> |  |  |  |  | 74
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL POR TIPO DE EQUIPAMENTO - R$ |  |  |  |  | 25407.16 |  | 13838
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  |  |  | 39245.16
ANEXO IV - 1F
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DOS SERVIÇOS
ITEM |  |  |  |  | 1 |  | 2
SERVIÇOS |  |  |  |  | Manutenção preventiva |  | Manutenção corretiva
CORTINA DE AR |  |  | Especificações ==> |  | Todos modelos |  | Todos modelos
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ ==> |  |  |  |  | 105 |  | 75
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE INTERVENÇÕES ==> |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 2
QUANTIDADE ATUALMENTE INSTALADA ==> |  |  |  |  | 5
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL POR TIPO DE EQUIPAMENTO - R$ |  |  |  |  | 2100 |  | 375
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  |  |  | 2475
ANEXO IV - 1G
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DOS SERVIÇOS (Exclusivo dos climatizadores)
ITEM |  |  |  |  | 1
SERVIÇOS |  |  |  |  | Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)/UNIDADE + Relatório de Avaliação Técnica Inicial*
TODOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | Especificações ==> | Todos modelos
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ ==> |  |  |  |  | 36.62
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE EXPEDIENTE ==> |  |  |  |  | 195
ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  |  |  | 7140.9
*Em observância as alíneas "a" a "d", do Art.º 6º, da PORTARIA Nº 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998

## Custos e Formção de Preços 2
ESTIMATIVA DE CUSTOS ANUAL PARA O ANEXO IV - 2 (A a F) - R$ ==> |  |  |  |  | 47089.45
ANEXO IV - 2A
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DAS PEÇAS - CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELEIRO
ITEM | Especificações | PREÇO DE REFERÊNCIA R$ | ITEM | Especificações |  | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
1 | Compressor – até 12.000 BTUs. | 778.6 | 11 | Hélice – Acima 19.000 a 30.000BTUs. |  | 477.24
2 | Compressor - Acima de 12.000 a 19.000 BTUs. | 955.51 | 12 | Chave seletora para todo tipo de equipamento |  | 64.49
3 | Compressor – Acima 19.000 a 30.000BTUs. | 1050 | 13 | Capacitor de 25uF a 35uF (para todos equipamentos) |  | 31.5
4 | Motor ventilador para todo tipo de equipamento | 495.33 | 14 | Capacitor de 40uF a 45uF (para todos equipamentos) |  | 33
5 | Termostato para todo tipo de equipamento | 125.74 | 15 | Capacitor de 50uF a 60uF (para todos equipamentos) |  | 42.85
6 | Turbina - Até 12.000 BTUs | 374.96 | 16 | Placa eletrônica |  | 191.14
7 | Turbina - Acima de 12.000 a 19.000 BTUs | 439.6 | 17 | Válvula reversora |  | 278.19
8 | Turbina - Acima 19.000 a 30.000BTUs | 387.54 | 18 | Condensador |  | 1013.65
9 | Hélice – até 12.000 BTUs. | 148.81 | 19 | Sensor de temperatura |  | 27.3
10 | Hélice - Acima de 12.000 a 19.000 BTUs. | 494.25 | ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 7409.7
ANEXO IV - 2B
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DAS PEÇAS - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
ITEM | Especificações | PREÇO DE REFERÊNCIA R$ | ITEM | Especificações |  | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
1 | Motor ventilador do evaporador – até 12.000 BTUs. | 335 | 15 | Placa receptora – até 12.000 BTUs. |  | 329.58
2 | Motor ventilador do evaporador – Acima de 12.000 a 30.000 BTUs. | 398 | 16 | Placa receptora – Acima de 12.000 a 30.000 BTUs. |  | 360
3 | Motor ventilador do evaporador – Acima de 30.000 BTUs. | 589 | 17 | Placa receptora – Acima de 30.000 BTUs. |  | 360
4 | Motor ventilador do condensadora – até 12.000 BTUs. | 400.5 | 18 | Placa eletrônica – até 12.000 BTUs. |  | 526.27
5 | Motor ventilador do condensadora – Acima de 12.000 a 30.000 BTUs. | 489 | 19 | Placa eletrônica – Acima de 12.000 a 30.000 BTUs. |  | 566.44
6 | Motor ventilador do condensedora – Acima de 30.000 BTUs. | 463.21 | 20 | Placa eletrônica – Acima de 30.000 BTUs. |  | 584.29
7 | Turbina – até 12.000 BTUs. | 188.98 | 21 | Sensor de Temperatura - para todo tipo de equipamento |  | 72.77
8 | Turbina - Acima de 12.000 a 30.000 BTUs | 195.03 | 22 | Sensor de Degelo - para todo tipo de equipamento |  | 29.8
9 | Turbina – Acima de 30.000 BTUs. | 220.17 | 23 | Compressor rotativo até 12.000 Btu's |  | 719.45
10 | Válvula de expansão | 221.51 | 24 | Compressor rotativo - Acima de 12.000 até 30.000 Btu's |  | 986.59
11 | Hélice da condensadora – até 12.000 BTUs. | 173.46 | 25 | Compressor rotativo - Acima de 30.000 até 60.000 Btu's |  | 1667.5
12 | Hélice da condensadora – Acima de 12.000 a 30.000 BTUs. | 270.72 | 26 | Compressor scroll 18.000 até 30.000 Btu's |  | 1622.25
13 | Hélice da condensedora – Acima de 30.000 BTUs. | 301.71 | 27 | Compressor scroll 36.000 até 60.000 Btu's |  | 2018.43
14 | Termostato para todo tipo de equipamento | 122 | ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 14211.66
ANEXO IV - 2C
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DAS PEÇAS - PARA CONDICIONADOR DE SPLIT PISO-TETO
ITEM | Especificações | PREÇO DE REFERÊNCIA R$ | ITEM | Especificações |  | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
1 | Motor ventilador do evaporador | 459
2 | Placa eletrônica | 840.78 | 1 | Motor ventilador do evaporador 0,75 CV 220/380 - trifásico |  | 769.87
3 | Contactora 24V de 25A | 122.1 | 2 | Motor ventilador do condensadora 1/2 hp 220 - monofásico |  | 816
4 | Contactora 220V de 25A | 157.77 | 3 | Termostato eletrônico 24V de 10ºC a 30 ºC |  | 443.6
5 | Filtro secador 1/2 | 118.82 | 4 | Contactora 24V |  | 118.5
6 | Compressor scroll 24000 BTU's | 1880.46 | 5 | Motor/Compressor Scroll de 60.000 BTU's 380V trifásico |  | 2964.1
7 | Compressor scroll 60000 BTU's | 2468.95 | ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 11159.95
ANEXO IV - 2D
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DAS PEÇAS - PARA SELF CONTAINED (Cond. 40BZA14386TS, Evap. 40BVA14236VS - 7,5 TR)
ITEM | Especificações | PREÇO DE REFERÊNCIA R$ | ITEM | Especificações |  | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
1 | Correia lisa B38 para evaporadora siliconada. Marca: Goodyear | 26
2 | Contactora 25A 24V. Marca Weg | 155.34 | 10 | Válvula de expansão termostática com equalização externa tipo rosca 7,5 TR. Marca TIXA |  | 852.15
3 | Contactora trifásica 25A 220V. Marca Weg | 155.25 | 11 | Termostato eletrônico com duplo estágio 24V |  | 768.44
4 | Pressostato de alta pressão psi 380 | 97.1 | 12 | Filtro secador 1/2 x 210 |  | 100.05
5 | Pressostato de alta baixa psi 20 | 73.28 | 13 | Rolamento universal |  | 30.2
6 | Relé de sobrecarga do compressor 10A a 25A. Marca Weg | 129 | 14 | Polia ( motor/ventilador) |  | 57.85
7 | Relé de sobrecarga dos ventiladores 6A a 15A. Marca Weg | 117.58 | 15 | Motor/Compressor Scroll de 5 TR 380V trifásico |  | 3523
8 | Motor do ventilador do evaporador 2,2 CV 220V -380V | 1057.16 | 16 | Motor/Compressor Scroll de 7,5 TR 380V trifásico |  | 4550.62
9 | Motor do ventilador do condensador 2,2 CV 220V -380V | 1057.45 | ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 12750.47
ANEXO IV - 2E
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DAS PEÇAS - PARA BEBEDOURO DE COLUNA e MESA
ITEM | Especificações | PREÇO DE REFERÊNCIA R$ | ITEM | Especificações |  | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
1 | Suporte | 82.05
2 | Separador | 27.5 | 8 | Evaporador |  | 114.2
3 | Termostato | 43.7 | 9 | Condensador |  | 76.5
4 | Torneira | 19.31 | 10 | Filtro secador |  | 23.75
5 | Aparador | 41.38 | 11 | Filtro capilar |  | 15.55
6 | Reservatório | 91.45 | 12 | Compressor |  | 366.49
7 | Gabinete | 189.45 | ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 1091.33
ANEXO IV - 2F
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DAS PEÇAS - PARA CORTINA DE AR 90cm
ITEM | Especificações | PREÇO DE REFERÊNCIA R$ | ITEM | Especificações |  | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
1 | Turbina de ar (esquerda e direita) | 58.5
2 | Placa receptora | 99 | 4 | Motor ventilador |  | 179.89
3 | Placa eletrônica | 128.95 | ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 466.34

## Custos e Formação de Preços 3
ESTIMATIVA DE CUSTOS ANUAL PARA O ANEXO IV - 3 (A a B) - R$ ==> |  |  |  |  | 1305.56
ANEXO IV - 3A
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DOS MATERIAIS SÓLIDOS PARA TODOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
ITEM | Especificações | PREÇO DE REFERÊNCIA R$ | ITEM | Especificações |  | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
1 | Tubo de cobre flexível ¼” (6,5mm) – R$/m | 17.83 | 14 | Porca curta em latão: 3/8’ |  | 7.9
2 | Tubo de cobre flexível 3/8” (9,52mm) – R$/m | 29.9 | 15 | Porca curta em latão: ½” |  | 6.88
3 | Tubo de cobre flexível 1/2” (12,70mm) – R$/m | 44.7 | 16 | Porca curta em latão: 5/8” |  | 10.8
4 | Tubo de cobre flexível 5/8” (15,87mm) – R$/m | 60.71 | 17 | Porca curta em latão: ¾” |  | 13.88
5 | Tubo de cobre flexível 3/4” (19,05mm) – R$/m | 57.63 | 18 | Tampão fêmea(taps) em latão. ¼” |  | 7.34
6 | Fita PVC Refrigeração e Ar Condicionado 100mm x 50m Sem Adesivo. Características técnicas: Medidas: 100mm Largura x 50m Comprimento; Material: PVC; Embalagem: 1 rolo; cor: Branc | 7.84 | 19 | Tampão fêmea(taps) em latão. 3/8” |  | 13.84
7 | Fita Aluminizada Refrigeração Ar Condicionado 48mm x 45m. Características Técnicas:Matéria Prima:Alumínio.Adesivo:Borracha Natural.Cor:Alumínio.Largura:48mm.Espessura:0,75 micra. Comprimento:45m.Resistência a Tração (N/25mm):111.Alogamento na ruptura: aproximadamente 11%. Resistência a Temperatura:66ºC | 9.99 | 20 | Tampão fêmea(taps) em latão. ½” |  | 19.79
8 | Tubo Isolante Flexível Branco Plus 1/4. Marca: Polipex . Características: Fabricado em polietileno de baixa densidade. Comprimento 200mm. Espessura 10mm. | 9.6 | 21 | Tampão fêmea(taps) em latão. 5/8” |  | 16.2
9 | Tubo Isolante Flexível Branco Plus 3/8. Marca: Polipex . Características: Fabricado em polietileno de baixa densidade. Comprimento 200mm. Espessura 10mm. | 6.56 | 22 | Tampão fêmea(taps) em latão. ¾” |  | 21.84
10 | Tubo Isolante Flexível Branco Plus 1/2. Marca: Polipex . Características: Fabricado em polietileno de baixa densidade. Comprimento 200mm. Espessura 10mm. | 6.8 | 23 | Cabo de alimentação 1 m. Características do cabo pp 3 x2,5mm. Especificação: 3x2,5mm. Cabo PP Tipo Redondo. Condutor Veias: Cobre. Isolação Veias: Composto de PVC. Capa: Composto de PVC. Tensão: até 750V. |  | 9.17
11 | Tubo Isolante Flexível Branco Plus 5/8. Marca: Polipex . Características: Fabricado em polietileno de baixa densidade. Comprimento 200mm. Espessura 10mm. | 9.6 | 24 | Cabo de alimentação 1 m. Características do cabo pp 3 x 4,0mm. Especificação: 3x4,0mm. Cabo PP Tipo Redondo. Condutor Veias: Cobre. Isolação Veias: Composto de PVC. Capa: Composto de PVC. Tensão: até 750V. |  | 9.2
12 | Tubo Isolante Flexível Branco Plus 3/4. Marca: Polipex . Características: Fabricado em polietileno de baixa densidade. Comprimento 200mm. Espessura 10mm. | 5.2 | 25 | Fio Cabo Flexível 10mm VERDE 1m cobremac |  | 7.5
13 | Porca curta em latão: ¼” | 2.81 | ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 413.51
ANEXO IV - 3B
À PROPONENTE É PERMITIDO ALTERAR OS VALORES DAS CÉLULAS DE PLANO DE FUNDO CINZA PARA MENOR
CUSTOS DOS MATERIAIS FLUIDOS PARA TODOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
ITEM | Especificações | PREÇO DE REFERÊNCIA R$ | ITEM | Especificações |  | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
1 | GÁS R22 - 1000ml | 231.53
2 | GÁS R134A - 1000ml | 172.5 | 5 | ÓLEO R134A - 1000ml |  | 44.05
3 | GÁS 410a - 1000ml | 236.45 | 6 | ÓLEO 410a - 1000ml |  | 165.29
4 | ÓLEO R22 - 1000ml | 42.23 | ESTIMATIVA DE GASTO ANUAL DESTE ANEXO - R$ |  |  | 892.05

## Pesq Serviços
ANEXO V - 1A
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
ITEM |  |  | 1 |  |  | 2
SERVIÇOS |  |  | Manutenção preventiva |  |  | Manutenção corretiva
CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELEIRO |  | Especificações ==> | Até 12.000 BTUs. | Entre 12.000 e 30.000 BTU's | Acima de 30.000 BTU's | Até 12.000 BTUs. | Entre 12.000 e 30.000 BTU's | Acima de 30.000 BTU's
ARP 01/2023 SEPLAG-MT |  | R$ | 24 |  |  | 24
CT 08/2023 PM CASTANHAL |  | R$ | 120 | 140
CT 115/2023 PM SAQUAREMA RJ |  | R$ | 158 |  |  | 220
CT 20228177 PM AURORA PA |  | R$ | 120 | 120
CT 20228178 PM AURORA PA |  | R$ | 120 | 120
CT 20230236 PM IPIXUMA PA |  | R$ | 94 | 94
CT 20230237 PM IPIXUMA PA |  | R$ | 170 | 220 | 147 | 140 | 170 | 168
CT 10/2021 CEFET MG |  | R$ | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
ARP 12/2023 PM SCHROEDER SC |  | R$ | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
MARQUÊS REFRIGERAÇÃO |  | R$ | 120 |  |  | 210
REFRIGÁS |  | R$ |  | 150 | 150 |  | 210 | 210
CT SN/2022 TRE-SP |  | R$ | 79.64 | 140.67 |  | 79.64 | 140.67
1º TA CT 4 - 2022 TER-PE |  | R$ | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4
MÉDIA |  |  | 106.39 | 125.57 | 113.6 | 118.08 | 131.95 | 129.8
DESVIO PADRÃO |  |  | 42.13 | 45.19 | 43.9 | 71.32 | 57.37 | 63.66
COEFIENTE DE VARIAÇÃO |  |  | 40% | 36% | 39% | 60% | 43% | 49%
MEDIANA |  |  | 120 | 129 | 138 | 108.82 | 139.34 | 138
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ |  |  | 120 | 129 | 138 | 108.82 | 139.34 | 138
ANEXO V - 1B
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
ITEM |  |  | 1 |  |  | 2
SERVIÇOS |  |  | Manutenção preventiva |  |  | Manutenção corretiva
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT |  | Especificações ==> | Até 12.000 BTUs. | Entre 12.000 e 30.000 BTU's | Acima de 30.000 BTU's | Até 12.000 BTUs. | Entre 12.000 e 30.000 BTU's | Acima de 30.000 BTU's
ARP 01/2023 SEPLAG-MT |  | R$ | 24 |  |  | 24
CT 08/2023 PM CASTANHAL |  | R$ | 120 | 140
CT 115/2023 PM SAQUAREMA RJ |  | R$ | 218 | 236 | 327 | 280 | 310 | 349.9
CT 20228177 PM AURORA PA |  | R$ | 120 | 120
CT 20228178 PM AURORA PA |  | R$ | 120 | 120
CT 20230236 PM IPIXUMA PA |  | R$ | 154 | 154
CT 20230237 PM IPIXUMA PA |  | R$ | 170 | 220 | 147 | 140 | 170 | 168
CT 10/2021 CEFET MG |  | R$ | 78.04 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | 78.04 | 78.04
MARQUÊS REFRIGERAÇÃO |  | R$ | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250
CT 31/2023 ALEPI |  | R$ | 75.5 | 90.5 | 100.5 | 75.5 | 90.5 | 100.5
CT SN/2022 TRE-SP |  | R$ | 79.64 | 129.99
ARP 063/2023 SEFAZ TO |  | R$ | 168 | 196 | 252 | 168 | 196 | 252
1º TA CT 4 - 2022 TER-PE |  | R$ | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5 | 175.5
MÉDIA |  |  | 127.13 | 150.84 | 175.72 | 148.88 | 181.43 | 196.28
DESVIO PADRÃO |  |  | 52.81 | 48.7 | 86.98 | 88.29 | 82.23 | 94.85
COEFIENTE DE VARIAÇÃO |  |  | 42% | 32% | 49% | 59% | 45% | 48%
MEDIANA |  |  | 120 | 145 | 150 | 154 | 175.5 | 175.5
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ |  |  | 120 | 145 | 150 | 154 | 175.5 | 175.5
ANEXO V - 1C
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
ITEM |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2
SERVIÇOS |  |  |  |  | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva
CONDICIONADOR DE AR PISO-TETO |  |  | Especificações ==> |  | 60000 BTU'S | 60000 BTU'S | 90000 BTU'S | 90000 BTU'S
TRE-SP 1º TA CT 63/2014 |  |  | R$
ARP 05/2023 PM PLÁCIDO DE CASTRO |  |  | R$
CT 6/2016 UF-RS |  |  | R$
CT 20228177 PM AURORA PA |  |  | R$ |  | 120 |  | 120
CT 114/2015 - IF-SC |  |  | R$
CT 076/2023 PM SINOPI MT |  |  | R$ |  | 320 | 320 | 320 | 320
CT 09/2021 CEFET MG - CONTAGEM |  |  | R$ |  | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5
CT 76/2022 TRE-SC |  |  | R$ |  | 67 |  | 67
CT 77/2022 TRE-SC |  |  | R$ |  | 77 |  | 77
ARP 045/2023 PM Buritis RO |  |  | R$ |  | 300 | 300 | 300 | 300
CT 78/2022 TRE-SC |  |  | R$ |  | 40 |  | 40
MÉDIA |  |  |  |  | 140.93 | 227.5 | 140.93 | 227.5
DESVIO PADRÃO |  |  |  |  | 118.11 | 143.24 | 118.11 | 143.24
COEFIENTE DE VARIAÇÃO |  |  |  |  | 84% | 63% | 84% | 63%
MEDIANA |  |  |  |  | 77 | 300 | 77 | 300
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ |  |  |  |  | 77 | 300 | 77 | 300
ANEXO V - 1D
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
ITEM |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
SERVIÇOS |  |  | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva
SELF CONTAINED | Especificações | Condensadora | 40MSB120TFR - 10TR |  | 40MSB150TFR - 12,5TR |  | 40BZA14386TS - 12,5TR
|  | Evaporadora | 40MSB150236VS - 12,5TR |  | 40MSB150236VS - 12,5TR |  | 40BVA14236VS - 12,5TR
MARQUÊS REFIRGERAÇÃO |  | R$ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
CT 09/2021 CEFET MG BH |  | R$ | 50.41 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | 50.41
CT 09/2021 CEFET MG - CONTAGEM |  | R$ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
CT SN/2022 TRE-SP |  | R$ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
CT SN/2022 TRE-SP |  | R$ | 463.01 | 463.01 | 463.01 | 463.01 | 463.01 | 463.01
MÉDIA |  |  | 272.68 | 272.68 | 272.68 | 272.68 | 272.68 | 272.68
DESVIO PADRÃO |  |  | 216.59 | 216.59 | 216.59 | 216.59 | 216.59 | 216.59
COEFIENTE DE VARIAÇÃO |  |  | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79%
MEDIANA |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
ANEXO V - 1E
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
ITEM |  |  | 1 | 2
SERVIÇOS |  |  | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva
BEBEDOURO DE GARRAFÃO E MESA |  | Especificações ==>
CT 20230237 PM IPIXUMA PA |  | R$ | 177 | 329
ARP 332/2016 Cianorte/PR Lt 2 |  | R$ | 187 | 187
ARP 73A/2022 IFCT SE |  | R$ | 151 | 131
MÉDIA |  |  | 171.67 | 215.67
DESVIO PADRÃO |  |  | 18.58 | 102.07
COEFIENTE DE VARIAÇÃO |  |  | 11% | 47%
MEDIANA |  |  | 177 | 187
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ |  |  | 171.67 | 187
ANEXO V - 1F
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
ITEM |  |  | 1 | 2
SERVIÇOS |  |  | Manutenção preventiva | Manutenção corretiva
CORTINA DE AR |  | Especificações ==>
CT 88 2023 PM IBIRAMA SC |  | R$ | 120 | 75
CT 69 2023 PM IBIRAMA SC |  | R$ | 120 | 75
IF MT RONDONÓPOLIS MT |  | R$ | 75 | 75
MÉDIA |  |  | 105 | 75
DESVIO PADRÃO |  |  | 25.98 | 0
COEFIENTE DE VARIAÇÃO |  |  | 25% | 0%
MEDIANA |  |  | 120 | 75
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ |  |  | 105 | 75
ANEXO V - 1G
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
ITEM |  |  | ÚNICO
SERVIÇOS |  |  | Elaboração de Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)/UNIDADE + Relatório Técnico (Diagnóstico do equipamento)
DL22/2022 PM PERITIBA (P2 pag 151) 100 unidades |  | R$ | 29.5
CT 114/2023 PM MOSSORÓ (P2 pag 152) 126 unidades |  | R$ | 136.9
CT 17/2023 IFPI - Teresina Zona Sul (P3 pg 60) 105 unidades |  | R$ | 15.71
ARP 108/2023 - PM MAFRA/SC (P3 pg 16) 241 unidades |  | R$ | 43.73
MÉDIA |  |  | 56.46
DESVIO PADRÃO |  |  | 54.83
COEFIENTE DE VARIAÇÃO |  |  | 97%
MEDIANA |  |  | 36.62
PREÇO DE REFERÊNCIA R$ |  |  | 36.62
Nota: Serviços não abrangem os equipamentos de refrigeração de água potável.
Nota: Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
*Conforme as alíneas "a" a "d", do Art.º 6º, da PORTARIA Nº 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998

## Pesq Peças
ANEXO V - 2A
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE PEÇAS
ITEM | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELEIRO | ARP 029/2023 SEFAZ TO | ARP 049/2023 PM Vitória do Xingú | CT 13092/2022 TRT 12ª | CT 0203/2023 PM BOM JESUS TO | ARP 012/2023 PM SCHOEDER SC | ARP 300 2023 PM GUARANTÃ DO NORTE MT | ARP 72 2023 PM São Bento do Sul RS | CT 0207/2023 PM BOM JESUS TO | CT 0230/2023 PM BOM JESUS TO | CT 2023.09.13.02 PM Sta Izabel do Pará PA | REFRIGÁS | MARQUÊS REFRIGERAÇÃO | MERCADO LIVRE | CT 0208/2023 PM BOM JESUS TO | CT 0231/2023 PM BOM JESUS TO | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFIENTE DE VARIAÇÃO | MEDIANA | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
Especificações
|  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
1 | Compressor – até 12.000 BTUs. |  | 741.19 | 500 | 900 | [6 empty] | 771.82 |  |  |  | 980 | 778.6 | 183.28 | 24% | 771.82 | 778.6
2 | Compressor - Acima de 12.000 a 19.000 BTUs. |  | 1058.53 | 700 | 900 | [6 empty] | 1119 |  |  |  | 1000 | 955.51 | 164.08 | 17% | 1000 | 955.51
3 | Compressor – Acima 19.000 a 30.000BTUs. |  |  | 700 |  |  |  |  | 900 |  | 1200 | 1260 |  |  |  |  | 1015 | 262.49 | 26% | 1050 | 1050
4 | Motor ventilador para todo tipo de equipamento |  |  | 500 |  | 495.33 | [5 empty] | 234.22 |  |  |  |  | 409.85 | 152.12 | 37% | 495.33 | 495.33
5 | Termostato para todo tipo de equipamento |  |  |  |  | 126.62 | [5 empty] | 68.4 |  | 125.74 |  |  | 106.92 | 33.36 | 31% | 125.74 | 125.74
6 | Turbina - Até 12.000 BTUs | [11 empty] | 620.02 | 129.9 |  |  | 374.96 | 346.57 | 92% | 374.96 | 374.96
7 | Turbina - Acima de 12.000 a 19.000 BTUs | [11 empty] | 732.83 | 146.36 |  |  | 439.6 | 414.7 | 94% | 439.6 | 439.6
8 | Turbina - Acima 19.000 a 30.000BTUs | [11 empty] | 620.02 | 155.06 |  |  | 387.54 | 328.78 | 85% | 387.54 | 387.54
9 | Hélice – até 12.000 BTUs. |  | 148.81 | [9 empty] | 329 | 89 |  |  | 188.94 | 124.93 | 66% | 148.81 | 148.81
10 | Hélice - Acima de 12.000 a 19.000 BTUs. | [11 empty] | 789 | 199.49 |  |  | 494.25 | 416.85 | 84% | 494.25 | 494.25
11 | Hélice – Acima 19.000 a 30.000BTUs. | [11 empty] | 754.99 | 199.49 |  |  | 477.24 | 392.8 | 82% | 477.24 | 477.24
12 | Chave seletora para todo tipo de equipamento | [10 empty] | 58.99 |  | 69.99 |  |  | 64.49 | 7.78 | 12% | 64.49 | 64.49
13 | Capacitor de 25uF a 35uF (para todos equipamentos) | 20.34 | 36.27 |  | 21.2 |  | 31 |  | 32 | 21.2 |  |  | 45 |  | 45 |  | 31.5 | 10.17 | 32% | 31.5 | 31.5
14 | Capacitor de 40uF a 45uF (para todos equipamentos) | 22.11 | 90.85 |  |  |  | 31 |  | 45 |  |  |  | 33 |  |  |  | 44.39 | 27.22 | 61% | 33 | 33
15 | Capacitor de 50uF a 60uF (para todos equipamentos) | 25.9 | 96.32 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 59.8 |  |  |  | 50.01 | 35.81 | 72% | 42.85 | 42.85
16 | Placa eletrônica |  |  | 800 | 197.38 |  |  |  |  | 117 |  |  | 184.9 |  |  |  | 324.82 | 318.75 | 98% | 191.14 | 191.14
17 | Válvula reversora |  |  |  |  | 197.38 | [6 empty] | 359 |  |  |  | 278.19 | 114.28 | 41% | 278.19 | 278.19
18 | Condensador | [11 empty] | 1497.39 | 529.9 |  |  | 1013.65 | 684.12 | 67% | 1013.65 | 1013.65
19 | Sensor de temperatura | [11 empty] | 20 | 34.6 |  |  | 27.3 | 10.32 | 38% | 27.3 | 27.3
ANEXO V - 2B
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE PEÇAS
ITEM | PARA CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT | ARP 29/2023 SEFAZ TO | ARP 049/2023 PM Vitória do Xingú | CT 13092/2022 TRT 12ª | ARP 012/2023 PM SCHOEDER SC | CT 6204/2022 TRT 12ª | ARP 72 2023 PM São Bento do Sul RS | ARP 121 2023 pm Porangatu GO | ARP 298 2023 PM GUARANTÃ DO NORTE MT | CT 0230/2023 PM BOM JESUS TO | CT 2023.09.13.02 PM Sta Izabel do Pará PA | NE 543 2023 CL Marinha | REFRIGÁS | MARQUÊS REFRIGERAÇÃO | ARP 300 2023 PM GUARANTÃ DO NORTE MT | Licitação 1013316 Correios PE | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFIENTE DE VARIAÇÃO | MEDIANA | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
| Especificações | R$ |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
1 | Motor ventilador do evaporador – até 12.000 BTUs. | 473 | 146.49 | 500 | 227.18 | 350 | [6 empty] | 320 |  |  |  | 336.11 | 137.02 | 41% | 335 | 335
2 | Motor ventilador do evaporador – Acima de 12.000 a 30.000 BTUs. | 473 | 229.43 | 500 | 234.63 | 1500 | [6 empty] | 398 |  |  | 307.74 | 520.4 | 445.12 | 86% | 398 | 398
3 | Motor ventilador do evaporador – Acima de 30.000 BTUs. | 473 |  |  | 685.72 | 1500 | [6 empty] | 589 |  |  | 490.06 | 747.56 | 429.19 | 57% | 589 | 589
4 | Motor ventilador do condensadora – até 12.000 BTUs. | 473 |  | 514.72 | 227.18 | [7 empty] | 328 |  |  |  | 385.73 | 132.57 | 34% | 400.5 | 400.5
5 | Motor ventilador do condensadora – Acima de 12.000 a 30.000 BTUs. | 473 |  | 514.72 | 320.29 | 550 | [6 empty] | 587 |  |  |  | 489 | 103.33 | 21% | 514.72 | 489
6 | Motor ventilador do condensedora – Acima de 30.000 BTUs. | 473 |  |  | 528.85 |  | 385 | [5 empty] | 466 |  |  |  | 463.21 | 59.24 | 13% | 469.5 | 463.21
7 | Turbina – até 12.000 BTUs. |  | 177.95 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 289 |  |  | 164.2 | 207.79 | 56.11 | 27% | 188.98 | 188.98
8 | Turbina - Acima de 12.000 a 30.000 BTUs |  | 177.95 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 473 |  |  | 190.05 | 260.25 | 142.12 | 55% | 195.03 | 195.03
9 | Turbina – Acima de 30.000 BTUs. |  | 177.95 |  |  |  | 77 | [5 empty] | 530 |  |  | 262.38 | 261.83 | 194.18 | 74% | 220.17 | 220.17
10 | Válvula de expansão |  | 100.8 |  | 163.86 | [7 empty] | 733.95 |  |  | 279.16 | 319.44 | 286.04 | 90% | 221.51 | 221.51
11 | Hélice da condensadora – até 12.000 BTUs. |  |  |  | 201.11 |  | 180.7 | [5 empty] | 183 |  |  | 129.04 | 173.46 | 30.99 | 18% | 181.85 | 173.46
12 | Hélice da condensadora – Acima de 12.000 a 30.000 BTUs. |  |  |  | 320.29 | [7 empty] | 300 |  |  | 191.88 | 270.72 | 69.03 | 25% | 300 | 270.72
13 | Hélice da condensedora – Acima de 30.000 BTUs. |  |  |  | 327.73 | [7 empty] | 350 |  |  | 227.41 | 301.71 | 65.3 | 22% | 327.73 | 301.71
14 | Termostato para todo tipo de equipamento | [11 empty] | 122 |  | 780 | 75.51 | 325.84 | 394 | 121% | 122 | 122
15 | Placa receptora – até 12.000 BTUs. | 360 |  | 150 | 528.85 | 650 | [6 empty] | 83 |  |  | 299.15 | 345.17 | 217.17 | 63% | 329.58 | 329.58
16 | Placa receptora – Acima de 12.000 a 30.000 BTUs. | 360 |  | 150 | 566.09 | [8 empty] | 85 |  | 376.13 | 307.44 | 192.77 | 63% | 360 | 360
17 | Placa receptora – Acima de 30.000 BTUs. | 360 |  | 150 | 543.74 | [8 empty] | 98 |  | 470.7 | 324.49 | 195.23 | 60% | 360 | 360
18 | Placa eletrônica – até 12.000 BTUs. |  |  | 800 | 513.95 | [8 empty] | 121 |  | 538.59 | 493.39 | 279.97 | 57% | 526.27 | 526.27
19 | Placa eletrônica – Acima de 12.000 a 30.000 BTUs. |  |  | 800 | 543.74 | [7 empty] | 129 |  |  | 589.14 | 515.47 | 280.8 | 54% | 566.44 | 566.44
20 | Placa eletrônica – Acima de 30.000 BTUs. |  |  | 800 | 588.44 | [7 empty] | 142 |  |  | 580.13 | 527.64 | 276.5 | 52% | 584.29 | 584.29
21 | Sensor de Temperatura - para todo tipo de equipamento |  | 108.29 |  | 37.24 | [7 empty] | 30.9 |  |  | 253.8 | 107.56 | 103.62 | 96% | 72.77 | 72.77
22 | Sensor de Degelo - para todo tipo de equipamento |  |  |  | 44.69 |  | 12.5 |  | 29 |  |  |  | 29.8 |  |  | 96.16 | 42.43 | 32.12 | 76% | 29.8 | 29.8
23 | Compressor rotativo até 12.000 Btu's |  |  | 700 | 696.44 |  |  |  | 790 |  |  |  | 777.8 |  |  | 633.01 | 719.45 | 64.73 | 9% | 700 | 719.45
24 | Compressor rotativo - Acima de 12.000 até 30.000 Btu's | 1080 |  | 700 | 741.43 | 1300 |  |  | 1100 |  |  |  | 1129 |  |  | 855.67 | 986.59 | 223.41 | 23% | 1080 | 986.59
25 | Compressor rotativo - Acima de 30.000 até 60.000 Btu's | 1800 |  |  |  |  | 524 | [5 empty] | 1535 |  |  | 2075.04 | 1483.51 | 676.61 | 46% | 1667.5 | 1667.5
26 | Compressor scroll 18.000 até 30.000 Btu's | [6 empty] | 1269.5 |  |  |  |  | 1975 |  |  |  | 1622.25 | 498.86 | 31% | 1622.25 | 1622.25
27 | Compressor scroll 36.000 até 60.000 Btu's | [6 empty] | 1683.85 |  |  |  |  | 2353 |  |  |  | 2018.43 | 473.16 | 23% | 2018.43 | 2018.43
ANEXO V - 2C
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS PEÇAS
ITEM | PARA SELF CONTAINED 1º, 2º, 3º, 4º 5º Andares | ARP 049/2023 PM Vitória do Xingú | ARP 049/2023 PM Vitória do Xingú | Eletrolico | ARP 01/2016 Cianorte/PR | CT 4/2015 TRE-AC | ARP 298 2023 PM GUARANTÃ DO NORTE MT | Eletrofrigor | ZIG FERRAMENTAS | CT 0230/2023 PM BOM JESUS TO | REFRIGÁS | HIDROELÉTRICA | PROL ROLAMENTO | CASA DO MOTOR | MERCADO LIVRE | AR TECH | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFIENTE DE VARIAÇÃO | MEDIANA | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
Especificações - Cond. 40BZA14386TS, Evap. 40BVA14236VS; Cond. 40MSB120TFR, Eavp. 40MSB150236VS; e Cond. 40MSB150TFR
|  | R$ |  | R$ | R$ | R$ |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
1 | Correia lisa B38 para evaporadora siliconada. Marca: Goodyear | [9 empty] | 26.99 |  |  |  | 25 |  | 26 | 1.41 | 5% | 26 | 26
2 | Contactora 25A 24V. Marca Weg | [5 empty] | 150 |  |  |  |  | 175 |  |  | 141.01 |  | 155.34 | 17.61 | 11% | 150 | 155.34
3 | Contactora trifásica 25A 220V. Marca Weg | 182.6 | [9 empty] | 143 |  |  | 140.16 |  | 155.25 | 23.73 | 15% | 143 | 155.25
4 | Pressostato de alta pressão psi 380 | [9 empty] | 90.2 |  |  |  | 104 |  | 97.1 | 9.76 | 10% | 97.1 | 97.1
5 | Pressostato de alta baixa psi 20 | [9 empty] | 75 |  |  |  | 71.56 |  | 73.28 | 2.43 | 3% | 73.28 | 73.28
6 | Relé de sobrecarga do compressor 10A a 25A. Marca Weg | [9 empty] | 140 |  |  |  | 118 |  | 129 | 15.56 | 12% | 129 | 129
7 | Relé de sobrecarga dos ventiladores 6A a 15A. Marca Weg | [9 empty] | 101.81 |  |  |  | 133.35 |  | 117.58 | 22.3 | 19% | 117.58 | 117.58
8 | Motor do ventilador do evaporador 2,2 CV 220V -380V | [9 empty] | 917 |  |  |  |  | 1197.32 | 1057.16 | 198.22 | 19% | 1057.16 | 1057.16
9 | Motor do ventilador do condensador 2,2 CV 220V -380V | [9 empty] | 917 |  |  |  | 1197.89 |  | 1057.45 | 198.62 | 19% | 1057.45 | 1057.45
10 | Válvula de expansão termostática com equalização externa tipo rosca 7,5 TR. Marca TIXA | [6 empty] | 887.29 |  |  | 817 | [5 empty] | 852.15 | 49.7 | 6% | 852.15 | 852.15
11 | Termostato eletrônico com duplo estágio 24V | [9 empty] | 952.77 |  |  |  | 584.1 |  | 768.44 | 260.69 | 34% | 768.44 | 768.44
12 | Filtro secador 1/2 x 210 | [9 empty] | 99.9 |  |  |  | 100.2 |  | 100.05 | 0.21 | 0% | 100.05 | 100.05
13 | Rolamento universal | [11 empty] | 32 |  | 28.39 |  | 30.2 | 2.55 | 8% | 30.2 | 30.2
14 | Polia ( motor/ventilador) | [7 empty] | 64.7 |  |  |  |  | 51 |  |  | 57.85 | 9.69 | 17% | 57.85 | 57.85
15 | Motor/Compressor Scroll de 5 TR 380V trifásico | [9 empty] | 2195.1 |  |  |  | 4850.9 |  | 3523 | 1877.93 | 53% | 3523 | 3523
16 | Motor/Compressor Scroll de 7,5 TR 380V trifásico | [9 empty] | 2799.99 |  |  |  | 6301.25 |  | 4550.62 | 2475.76 | 54% | 4550.62 | 4550.62
ANEXO V - 2D
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS PEÇAS
ITEM | PARA CONDICIONADOR DE SPLIT PISO-TETO - PLENÁRIO |  |  | Eletrolico |  | CT 4/2015 TRE-AC | ARP 72 2023 PM São Bento do Sul RS | SANTIL | Ferramenta Gerais | Planeta Frio | REFRIGÁS | HIDROELÉTRICA | MERCADO LIVRE | AR TECH | Embrar Refrigeração | CT 6/2016 UFGRS | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFIENTE DE VARIAÇÃO | MEDIANA | TOTAL
| Especificações | R$ |  | R$ | R$ | R$ |  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | R$ | R$
1 | Motor ventilador do evaporador | [9 empty] | 368 |  | 550 |  |  |  | 459 | 128.69 | 28% | 459 | 459
2 | Placa eletrônica | [9 empty] | 761 |  |  | 920.55 |  |  | 840.78 | 112.82 | 13% | 840.78 | 840.78
3 | Contactora 24V de 25A | [9 empty] | 112 |  | 132.2 |  |  |  | 122.1 | 14.28 | 12% | 122.1 | 122.1
4 | Contactora 220V de 25A | [6 empty] | 154.54 |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 157.77 | 4.57 | 3% | 157.77 | 157.77
5 | Filtro secador 1/2 | [9 empty] | 110 |  | 127.63 |  |  |  | 118.82 | 12.47 | 10% | 118.82 | 118.82
6 | Compressor scroll 24000 BTU's | [9 empty] | 2109 |  | 1651.91 |  |  |  | 1880.46 | 323.21 | 17% | 1880.46 | 1880.46
7 | Compressor scroll 60000 BTU's | [9 empty] | 2353 |  | 2584.9 |  |  |  | 2468.95 | 163.98 | 7% | 2468.95 | 2468.95
8 | Motor ventilador do evaporador 0,75 CV 220/380 - trifásico | [9 empty] | 800 |  |  |  | 739.73 |  | 769.87 | 42.62 | 6% | 769.87 | 769.87
9 | Motor ventilador do condensadora 1/2 hp 220 - monofásico | [9 empty] | 952 |  |  |  | 680 |  | 816 | 192.33 | 24% | 816 | 816
10 | Termostato eletrônico 24V de 10ºC a 30 ºC | [9 empty] | 438 |  |  |  |  | 449.19 | 443.6 | 7.91 | 2% | 443.6 | 443.6
11 | Contactora 24V | [9 empty] | 112 |  |  | 124.99 |  |  | 118.5 | 9.19 | 8% | 118.5 | 118.5
12 | Motor/Compressor Scroll de 60.000 BTU's 380V trifásico | [9 empty] | 2463.3 |  |  |  | 3464.9 |  | 2964.1 | 708.24 | 24% | 2964.1 | 2964.1
ANEXO V - 2E
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS PEÇAS
MODELO | BEBEDOURO DE COLUNA e MESA | CT 122/2023 PM Rio Negro PR | ARP 049/2023 PM Vitória do Xingú | STJ | Shopping do Filtro | Samatec |  |  | Aolar | Gelinter Bebedouros | REFRIGÁS | MERCADO LIVRE |  |  | Totaline | Marques Refrigeração | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFIENTE DE VARIAÇÃO | MEDIANA | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
| DESCRIÇÃO | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  |  | R$ | R$
1 | Suporte | [9 empty] | 114 | 50.1 |  |  |  |  | 82.05 | 45.18 | 55% | 82.05 | 82.05
2 | Separador | [9 empty] | 25 | 30 |  |  |  |  | 27.5 | 3.54 | 13% | 27.5 | 27.5
3 | Termostato | [9 empty] | 47.5 | 39.9 |  |  |  |  | 43.7 | 5.37 | 12% | 43.7 | 43.7
4 | Torneira |  |  | 16 | [6 empty] | 21.99 | 19.95 |  |  |  |  | 19.31 | 3.05 | 16% | 19.95 | 19.31
5 | Aparador | [9 empty] | 34 | 48.76 |  |  |  |  | 41.38 | 10.44 | 25% | 41.38 | 41.38
6 | Reservatório | [9 empty] | 78 | 104.9 |  |  |  |  | 91.45 | 19.02 | 21% | 91.45 | 91.45
7 | Gabinete | [9 empty] | 199 | 179.9 |  |  |  |  | 189.45 | 13.51 | 7% | 189.45 | 189.45
8 | Evaporador | [9 empty] | 99.9 | 128.49 |  |  |  |  | 114.2 | 20.22 | 18% | 114.2 | 114.2
9 | Condensador | [9 empty] | 75 | 78 |  |  |  |  | 76.5 | 2.12 | 3% | 76.5 | 76.5
10 | Filtro secador |  | , | [7 empty] | 28 | 19.49 |  |  |  |  | 23.75 | 14.35 | 60% | 23.75 | 23.75
11 | Filtro capilar | [9 empty] | 6.09 | 25 |  |  |  |  | 15.55 | 13.37 | 86% | 15.55 | 15.55
12 | Compressor |  | 657.26 | [7 empty] | 355 | 366.49 |  |  |  |  | 459.58 | 171.29 | 37% | 366.49 | 366.49
ANEXO V - 2F
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS PEÇAS
MODELO | CORTINA DE AR 90cm | diversos |  | ARP 332/2016 Cianorte/PR |  | Magazine do Frio |  |  | MERCADO LIVRE | REFRIGÁS |  |  |  |  | Totaline |  | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFIENTE DE VARIAÇÃO | MEDIANA | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
| DESCRIÇÃO | R$ |  | R$ | R$ | R$ |  |  | R$ | R$ |  |  |  |  | R$ | R$
1 | Turbina de ar (esquerda e direita) | [7 empty] | 42 | 75 | [6 empty] | 58.5 | 23.33 | 40% | 58.5 | 58.5
2 | Placa receptora | [7 empty] | 99 | 99 | [6 empty] | 99 | 0 | 0% | 99 | 99
3 | Placa eletrônica | [7 empty] | 158.89 | 99 | [6 empty] | 128.95 | 42.35 | 33% | 128.95 | 128.95
4 | Motor ventilador | [7 empty] | 324.78 | 34.99 | [6 empty] | 179.89 | 204.91 | 114% | 179.89 | 179.89
Nota: Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## Pesq Mat. sólidos-fluidos
ANEXO V - 3A
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS SÓLIDOS
ITEM | CONSULTA DE PREÇOS DOS MATERIAIS ==> |  |  | ARP 12/2023 PM Schroeder | CT 2023.09.13.02 PM Sta Izabel do Pará PA | Marquês Refrigeração | ARP 245/2023 PM Santiago do Sul | NE 462 2023 FUNARTE | MERCADO LIVRE | NE 272 2023 Marinha | ARP 049/2023 PM Vitória do Xingú | CT 0210 2023 PM Bom Jesus TO | CT 0204 2023 PM Bom Jesus TO | CT 0230/2023 PM BOM JESUS TO | CT 0206/2023 PM BOM JESUS TO | CT 0208/2023 PM BOM JESUS TO | ARP N. 05/2023 - PM Princesa -SC | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFIENTE DE VARIAÇÃO | MEDIANA | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
| Descrição |  |  | R$ | R$ | R$ | R$ |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
1 | Tubo de cobre flexível ¼” (6,5mm) – R$/m |  |  | 96.83 | 14.4 | 15 |  |  | 13.57 |  | 20.65 | [5 empty] | 26 | 31.08 | 32.56 | 105% | 17.83 | 17.83
2 | Tubo de cobre flexível 3/8” (9,52mm) – R$/m |  |  | 96.83 | 19.82 | 40 |  |  | 30.6 |  | 27.34 | [5 empty] | 29.2 | 40.63 | 28.28 | 70% | 29.9 | 29.9
3 | Tubo de cobre flexível 1/2” (12,70mm) – R$/m |  |  | 96.83 | 30.2 | 66 |  |  | 43.2 |  | 30.51 | [5 empty] | 46.2 | 52.16 | 25.51 | 49% | 44.7 | 44.7
4 | Tubo de cobre flexível 5/8” (15,87mm) – R$/m |  |  | 96.83 | 36.67 | 32.22 |  |  | 92.5 |  | 55.81 | [5 empty] | 65.6 | 63.27 | 27.25 | 43% | 60.71 | 60.71
5 | Tubo de cobre flexível 3/4” (19,05mm) – R$/m |  |  | 96.83 | 47.35 | 43 |  |  | 46 |  | 67.9 | [5 empty] | 75.8 | 62.81 | 21.29 | 34% | 57.63 | 57.63
6 | Fita PVC Refrigeração e Ar Condicionado 100mm x 50m Sem Adesivo. Características técnicas: Medidas: 100mm Largura x 50m Comprimento; Material: PVC; Embalagem: 1 rolo; cor: Branc |  |  |  |  | 20.69 |  |  | 29.52 |  | 9.67 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 11.8 | 11.96 | 8.72 | 73% | 7.84 | 7.84
7 | Fita Aluminizada Refrigeração Ar Condicionado 48mm x 45m. Características Técnicas:Matéria Prima:Alumínio.Adesivo:Borracha Natural.Cor:Alumínio.Largura:48mm.Espessura:0,75 micra. Comprimento:45m.Resistência a Tração (N/25mm):111.Alogamento na ruptura: aproximadamente 11%. Resistência a Temperatura:66ºC |  |  |  | 6.13 | 14.21 |  |  | 9.99 | [8 empty] | 10.11 | 4.04 | 40% | 9.99 | 9.99
8 | Tubo Isolante Flexível Branco Plus 1/4. Marca: Polipex . Características: Fabricado em polietileno de baixa densidade. Comprimento 200mm. Espessura 10mm. |  |  | 96.83 | 3.18 | 3.11 |  |  | 11.9 | [7 empty] | 9.6 | 24.92 | 40.38 | 162% | 9.6 | 9.6
9 | Tubo Isolante Flexível Branco Plus 3/8. Marca: Polipex . Características: Fabricado em polietileno de baixa densidade. Comprimento 200mm. Espessura 10mm. |  |  | 96.83 | 3.51 | 3.33 | [10 empty] | 9.6 | 28.32 | 45.77 | 162% | 6.56 | 6.56
10 | Tubo Isolante Flexível Branco Plus 1/2. Marca: Polipex . Características: Fabricado em polietileno de baixa densidade. Comprimento 200mm. Espessura 10mm. |  |  | 96.83 | 3.93 | 4 | [10 empty] | 9.6 | 28.59 | 45.57 | 159% | 6.8 | 6.8
11 | Tubo Isolante Flexível Branco Plus 5/8. Marca: Polipex . Características: Fabricado em polietileno de baixa densidade. Comprimento 200mm. Espessura 10mm. |  |  | 96.83 | 5.42 | 4.44 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 9.6 | 41.26 | 47.71 | 116% | 9.6 | 9.6
12 | Tubo Isolante Flexível Branco Plus 3/4. Marca: Polipex . Características: Fabricado em polietileno de baixa densidade. Comprimento 200mm. Espessura 10mm. |  |  | 96.83 | 5.07 | 5.33 | [5 empty] | 4.8 |  |  | 4.9 |  | 9.6 | 21.09 | 37.15 | 176% | 5.2 | 5.2
13 | Porca curta em latão: ¼” |  |  |  | 2.11 | 3.4 | 2.21 |  |  |  | 46.81 | [6 empty] | 13.63 | 22.13 | 162% | 2.81 | 2.81
14 | Porca curta em latão: 3/8’ |  |  |  | 3.38 | 9 | 6.8 |  |  |  | 46.81 | [6 empty] | 16.5 | 20.34 | 123% | 7.9 | 7.9
15 | Porca curta em latão: ½” |  |  |  | 5.59 | 6.88 |  |  |  |  | 46.81 | [6 empty] | 19.76 | 23.43 | 119% | 6.88 | 6.88
16 | Porca curta em latão: 5/8” |  |  |  | 8.42 | 10.8 |  |  |  |  | 46.81 | [6 empty] | 22.01 | 21.51 | 98% | 10.8 | 10.8
17 | Porca curta em latão: ¾” |  |  |  | 12.2 | 13.5 | 14.26 |  |  |  | 46.81 | [6 empty] | 21.69 | 16.77 | 77% | 13.88 | 13.88
18 | Tampão fêmea(taps) em latão. ¼” |  |  |  |  | 4 |  |  | 10.68 | [8 empty] | 7.34 | 4.72 | 64% | 7.34 | 7.34
19 | Tampão fêmea(taps) em latão. 3/8” |  |  |  |  | 17 |  |  | 10.68 | [8 empty] | 13.84 | 4.47 | 32% | 13.84 | 13.84
20 | Tampão fêmea(taps) em latão. ½” |  |  |  |  | 28.9 |  |  | 10.68 | [8 empty] | 19.79 | 12.88 | 65% | 19.79 | 19.79
21 | Tampão fêmea(taps) em latão. 5/8” |  |  |  |  | 24.18 |  |  | 8.21 | [8 empty] | 16.2 | 11.29 | 70% | 16.2 | 16.2
22 | Tampão fêmea(taps) em latão. ¾” |  |  |  |  | 33 |  |  | 10.68 | [8 empty] | 21.84 | 15.78 | 72% | 21.84 | 21.84
23 | Cabo de alimentação 1 m. Características do cabo pp 3 x2,5mm. Especificação: 3x2,5mm. Cabo PP Tipo Redondo. Condutor Veias: Cobre. Isolação Veias: Composto de PVC. Capa: Composto de PVC. Tensão: até 750V. |  |  |  |  | 5.83 |  |  | 12.5 | [8 empty] | 9.17 | 4.72 | 51% | 9.17 | 9.17
24 | Cabo de alimentação 1 m. Características do cabo pp 3 x 4,0mm. Especificação: 3x4,0mm. Cabo PP Tipo Redondo. Condutor Veias: Cobre. Isolação Veias: Composto de PVC. Capa: Composto de PVC. Tensão: até 750V. |  |  |  |  | 8.73 |  | 9.2 | 14.05 | [8 empty] | 10.66 | 2.95 | 28% | 9.2 | 9.2
25 | Fio Cabo Flexível 10mm VERDE 1m cobremac |  |  |  |  | 7 |  |  | 7.99 | [8 empty] | 7.5 | 0.7 | 9% | 7.5 | 7.5
Nota: Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
ANEXO V - 3B
PESQUISA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS FLUIDOS
ITEM | SERVIÇOS DE RECARGA | CLIMATIZADORES DE AR E BEBEDOUROS | ARP 012/2023 PM SCHOEDER SC | CT 0203/2023 PM BOM JESUS TO | Licitação 1013316 Correios PE | MERCADO LIVRE | ARTECH | CENTER MAQ |  | ARP 245 2023 PM Santiago do Sul SC | NE 277 2023 Escola Naval | CT 0204 2023 PM Bom Jesus TO | CT 0208 2023 PM Bom Jesus TO | ARP 298 2023 PM GUARANTÃ DO NORTE MT |  | ARP N. 05/2023 - PM Princesa -SC | Magnos Car | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | COEFIENTE DE VARIAÇÃO | MEDIANA | PREÇO DE REFERÊNCIA R$
|  | Especificações | R$ | R$ | R$ | R$ |  | R$ |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |  | R$ | R$
1 | GÁS R22 | 1000 g | 283.04 |  | 235.68 | [10 empty] | 175.88 |  | 231.53 | 53.7 | 23% | 235.68 | 231.53
2 | GÁS R134A | 1000 g | [7 empty] | 125 | 220 | [6 empty] | 172.5 | 67.18 | 39% | 172.5 | 172.5
3 | GÁS 410a | 1000 g | 283.04 |  | 247.07 | [10 empty] | 179.25 |  | 236.45 | 52.7 | 22% | 247.07 | 236.45 | 179.25
4 | ÓLEO R22 | 1000 ml |  |  |  | 44.55 | 39.9 | [10 empty] | 42.23 | 3.29 | 8% | 42.23 | 42.23
5 | ÓLEO R134A | 1000 ml |  |  |  | 34.65 | 53.45 | [10 empty] | 44.05 | 13.29 | 30% | 44.05 | 44.05
6 | ÓLEO 410a | 1000 ml |  |  |  | 173.07 |  | 157.5 | [9 empty] | 165.29 | 11.01 | 7% | 165.29 | 165.29
Nota: Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.