## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CARTORIO ELEITORAL DE FLORIANO | SINAPI - 10/2024 - Piauí ORSE - 08/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 25,96% |  | Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3555.43 | 1.078%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 461.94 | 581.85 | 1745.55 | 0.529%
1.2 | TRE01 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | und | 1 | 254.59 | 320.68 | 320.68 | 0.09719%
1.3 | 2454 | ORSE | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 900 | 0.5 | 0.62 | 558 | 0.1691%
1.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 30 | 24.65 | 31.04 | 931.2 | 0.2822%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 20366.68 | 6.173%
2.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 22 | 1.72 | 2.16 | 47.52 | 0.0144%
2.2 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 78 | 0.64 | 0.8 | 62.4 | 0.01891%
2.3 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 680 | 0.52 | 0.65 | 442 | 0.134%
2.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10.85 | 54.51 | 68.66 | 744.96 | 0.2258%
2.5 | 7213 | ORSE | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 11 | 17.82 | 22.44 | 246.84 | 0.07481%
2.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 | 12.1 | 15.24 | 106.68 | 0.03233%
2.7 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 8.82 | 11.1 | 99.9 | 0.03028%
2.8 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 1.5 | 1.88 | 16.92 | 0.005128%
2.9 | 8387 | ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 4.05 | 20.84 | 26.25 | 106.31 | 0.03222%
2.10 | 7224 | ORSE | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 2 | 40.23 | 50.67 | 101.34 | 0.03071%
2.11 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 9.7 | 23.66 | 29.8 | 289.06 | 0.08761%
2.12 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 30.7 | 9.16 | 11.53 | 353.97 | 0.1073%
2.13 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 242.5 | 7 | 8.81 | 2136.42 | 0.6475%
2.14 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 107 | 2.51 | 3.16 | 338.12 | 0.1025%
2.15 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.75 | 114.7 | 144.47 | 397.29 | 0.1204%
2.16 | 11390 | ORSE | Demolição de divisórias tipo naval | m² | 15.8 | 16.1 | 20.27 | 320.26 | 0.09706%
2.17 | TRE 087 | Próprio | Serviços de desinstalação e reinstalação de painéis fotovoltaicos, de potência unitária 545 Wp, instalados em cobertura de imóvel pavimento térreo | und | 64 | 145.21 | 182.9 | 11705.6 | 3.548%
2.18 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 397.8 | 3.4 | 4.28 | 1702.58 | 0.516%
2.19 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 9 | 7.36 | 9.27 | 83.43 | 0.02529%
2.20 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 4 | 211.4 | 266.27 | 1065.08 | 0.3228%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 468.13 | 0.1419%
3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.82 | 98.63 | 124.23 | 226.09 | 0.06852%
3.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.5 | 89.62 | 112.88 | 169.32 | 0.05132%
3.3 | 2517 | ORSE | Aterro de vala, compactado, sem material, sem controle do grau de compactação | m³ | 2 | 28.87 | 36.36 | 72.72 | 0.02204%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 3743.24 | 1.134%
4.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 1.65 | 44.49 | 56.03 | 92.44 | 0.02802%
4.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.97 | 668.2 | 841.66 | 1658.07 | 0.5025%
4.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.97 | 281.29 | 354.31 | 697.99 | 0.2115%
4.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5.9 | 20.24 | 25.49 | 150.39 | 0.04558%
4.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 35.56 | 14.9 | 18.76 | 667.1 | 0.2022%
4.6 | 11668 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 7.86 | 48.21 | 60.72 | 477.25 | 0.1446%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 6967.32 | 2.112%
5.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.74 | 668.2 | 841.66 | 1464.48 | 0.4438%
5.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.74 | 281.29 | 354.31 | 616.49 | 0.1868%
5.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33.03 | 14.82 | 18.66 | 616.33 | 0.1868%
5.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83.74 | 13.5 | 17 | 1423.58 | 0.4315%
5.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 75.74 | 12.13 | 15.27 | 1156.54 | 0.3505%
5.6 | 3739 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 32.82 | 40.88 | 51.49 | 1689.9 | 0.5122%
6 |  |  | PAREDES, PAINEIS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 8227.69 | 2.494%
6.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2.4 | 141.65 | 178.42 | 428.2 | 0.1298%
6.2 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 68.71 | 88.67 | 111.68 | 7673.53 | 2.326%
6.3 | 13128 | ORSE | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação | m² | 1 | 100 | 125.96 | 125.96 | 0.03818%
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 26661.6 | 8.081%
7.1 | C0387 | SEINFRA | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 54 | 15.36 | 19.34 | 1044.36 | 0.3165%
7.2 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25 | 29.31 | 36.91 | 922.75 | 0.2797%
7.3 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 5.7 | 61.94 | 78.01 | 444.65 | 0.1348%
7.4 | C4910 | SEINFRA | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, DESENVOLVIMENTO VARIAVEL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 18.6 | 176.19 | 221.92 | 4127.71 | 1.251%
7.5 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 18.78 | 56.13 | 70.7 | 1327.74 | 0.4024%
7.6 | 9435 | ORSE | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 | m | 25.84 | 43.13 | 54.32 | 1403.62 | 0.4254%
7.9 | 8637 | ORSE | Chapim de concreto pré-moldado | m | 18.97 | 51.41 | 64.75 | 1228.3 | 0.3723%
7.10 | 8771 | ORSE | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m² | 0.36 | 58.27 | 73.39 | 26.42 | 0.008007%
7.11 | 12407 | ORSE | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço por kiloexecutado | kg | 50.01 | 19.7 | 24.81 | 1240.74 | 0.376%
7.12 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 400.1 | 26.44 | 33.3 | 13323.33 | 4.038%
7.14 | 4356 | ORSE | Base para caixa d`agua em assoalho de madeira lei (Pau D´Arco) - Comercial, réguas macho e fêmea 15 x 3 cm | m² | 5.76 | 168.6 | 212.36 | 1223.19 | 0.3707%
7.15 | C4757 | SEINFRA | TAMPO PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ARMADO ESP.=5,0CM (COBERTURA CASA DE GÁS) | m² | 1 | 276.91 | 348.79 | 348.79 | 0.1057%
8 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 20256.54 | 6.139%
8.1 | 11805 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 1,0x1,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m² | 78.68 | 55.32 | 69.68 | 5482.42 | 1.662%
8.2 | 11777 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 40.5 | 51.75 | 65.18 | 2639.79 | 0.8001%
8.3 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA ACETINADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 26.1 | 62.76 | 79.05 | 2063.2 | 0.6253%
8.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA POLIDA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 126.9 | 54.88 | 69.12 | 8771.32 | 2.658%
8.5 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 117.1 | 8.82 | 11.1 | 1299.81 | 0.3939%
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 23376.47 | 7.085%
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 209.52 | 4.66 | 5.86 | 1227.78 | 0.3721%
9.2 | 87545 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 51.35 | 29.04 | 36.57 | 1877.86 | 0.5691%
9.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 162.17 | 23.2 | 29.22 | 4738.6 | 1.436%
9.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 86.45 | 25.5 | 32.11 | 2775.9 | 0.8413%
9.5 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 137.2 | 66.62 | 83.91 | 11512.45 | 3.489%
9.6 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 3.63 | 129.71 | 163.38 | 593.06 | 0.1797%
9.7 | C4623 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL INTERNO EM BORRACHA 25x25cm, COR AZUL, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 1.44 | 238.26 | 300.11 | 432.15 | 0.131%
9.8 | 2482 | ORSE | Rasgos em concreto para assentamento de piso podo tátil | m | 5.75 | 30.2 | 38.03 | 218.67 | 0.06627%
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 24514.29 | 7.43%
10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 209.52 | 4.03 | 5.07 | 1062.26 | 0.3219%
10.2 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 8.5 | 44.77 | 56.39 | 479.31 | 0.1453%
10.3 | 102513 | SINAPI | ( EXTINTORES E CADEIRANTE INTERNO) PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA OU ESMALTE SINTETICO, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 7.5 | 44.77 | 56.39 | 422.92 | 0.1282%
10.4 | 95623 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 860.97 | 9.61 | 12.1 | 10417.73 | 3.157%
10.5 | 104641 | SINAPI | (MURO DE DIVIAS) PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 311.58 | 8.66 | 10.9 | 3396.22 | 1.029%
10.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 0 | 19.55 | 24.62 | 0 | 0%
10.7 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 28.9 | 1.79 | 2.25 | 65.02 | 0.01971%
10.8 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 99.42 | 8.91 | 11.22 | 1115.49 | 0.3381%
10.9 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 14.92 | 10.2 | 12.84 | 191.57 | 0.05806%
10.10 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 73.68 | 10.73 | 13.51 | 995.41 | 0.3017%
10.11 | 2306 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m² | 25.74 | 21.03 | 26.48 | 681.59 | 0.2066%
10.12 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 28.9 | 15.91 | 20.04 | 579.15 | 0.1755%
10.13 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 0 | 12.05 | 15.17 | 0 | 0%
10.13 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 359.3 | 10.86 | 13.67 | 4911.63 | 1.489%
10.14 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 7.65 | 20.34 | 25.62 | 195.99 | 0.0594%
11 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 28965.24 | 8.779%
11.1 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 3725.51 | 4692.65 | 4692.65 | 1.422%
11.2 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1018.51 | 1282.91 | 1282.91 | 0.3888%
11.3 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 12.63 | 475.28 | 598.66 | 7561.07 | 2.292%
11.4 | C1958 | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | m² | 0.64 | 395.6 | 498.29 | 318.9 | 0.09665%
11.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.05 | 307.36 | 387.15 | 2342.25 | 0.7099%
11.6 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1 | 598.09 | 753.35 | 753.35 | 0.2283%
11.7 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 28.3 | 20.22 | 25.46 | 720.51 | 0.2184%
11.8 | 90795 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 777.51 | 979.35 | 979.35 | 0.2968%
11.9 | 90796 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 784.7 | 988.4 | 3953.6 | 1.198%
11.10 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 791.87 | 997.43 | 3989.72 | 1.209%
11.11 | 4066 | ORSE | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01 | Un | 2 | 314.22 | 395.79 | 791.58 | 0.2399%
11.12 | 12345 | ORSE | Remoção e reassentamento de esquadria de vidro Rev. 01 - 03/2022 | m² | 4.05 | 39.45 | 49.69 | 201.24 | 0.06099%
11.13 | 1848 | ORSE | Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" | m² | 8.65 | 126.49 | 159.32 | 1378.11 | 0.4177%
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 63081.54 | 19.12%
12.1 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 26.66 | 33.58 | 268.64 | 0.08142%
12.2 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 132 | 29.72 | 37.43 | 4940.76 | 1.497%
12.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2050 | 4.46 | 5.61 | 11500.5 | 3.486%
12.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 320 | 6.96 | 8.76 | 2803.2 | 0.8496%
12.5 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 115 | 9.75 | 12.28 | 1412.2 | 0.428%
12.6 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 11 | 26.01 | 32.76 | 360.36 | 0.1092%
12.7 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 | UN | 1 | 15.9 | 20.02 | 20.02 | 0.006068%
12.8 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 132.08 | 166.36 | 332.72 | 0.1008%
12.9 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 652.48 | 821.86 | 821.86 | 0.2491%
12.10 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 566.37 | 713.39 | 713.39 | 0.2162%
12.11 | 353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4"), instalado em contrapiso | m | 3.9 | 12.34 | 15.54 | 60.6 | 0.01837%
12.12 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 190.2 | 13.76 | 17.33 | 3296.16 | 0.999%
12.13 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81.45 | 9.79 | 12.33 | 1004.27 | 0.3044%
12.14 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.49 | 13.73 | 17.29 | 215.95 | 0.06545%
12.15 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 23.6 | 17.67 | 22.25 | 525.1 | 0.1591%
12.16 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 18.4 | 23.17 | 695.1 | 0.2107%
12.17 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 212.8 | 7.61 | 9.58 | 2038.62 | 0.6179%
12.18 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 3.9 | 13.61 | 17.14 | 66.84 | 0.02026%
12.19 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 24 | 18.06 | 22.74 | 545.76 | 0.1654%
12.20 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 8.09 | 10.19 | 61.14 | 0.01853%
12.21 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 212.8 | 15.26 | 19.22 | 4090.01 | 1.24%
12.22 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3.9 | 7.67 | 9.66 | 37.67 | 0.01142%
12.23 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 24 | 11.66 | 14.68 | 352.32 | 0.1068%
12.24 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 12.87 | 16.21 | 178.31 | 0.05404%
12.25 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 16.03 | 20.19 | 242.28 | 0.07343%
12.26 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 22.32 | 28.11 | 112.44 | 0.03408%
12.27 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 6.47 | 8.14 | 113.96 | 0.03454%
12.28 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38 | 10.74 | 13.52 | 513.76 | 0.1557%
12.29 | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 8.09 | 10.19 | 112.09 | 0.03397%
12.30 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 12.31 | 15.5 | 62 | 0.01879%
12.31 | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10 | 14.61 | 18.4 | 184 | 0.05577%
12.32 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 18 | 20.05 | 25.25 | 454.5 | 0.1377%
12.33 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 11 | 104.8 | 132 | 1452 | 0.4401%
12.34 | 12807 | ORSE | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lightou similar | un | 3 | 51.04 | 64.28 | 192.84 | 0.05845%
12.35 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 47.66 | 60.03 | 2161.08 | 0.655%
12.36 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 43.67 | 55 | 990 | 0.3%
12.37 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 54.92 | 69.17 | 2213.44 | 0.6708%
12.38 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 35.56 | 44.79 | 179.16 | 0.0543%
12.39 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 29.27 | 36.86 | 368.6 | 0.1117%
12.40 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 44.73 | 56.34 | 112.68 | 0.03415%
12.41 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 49.78 | 62.7 | 564.3 | 0.171%
12.42 | 10909 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 75 | 5.22 | 6.57 | 492.75 | 0.1493%
12.43 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39 | 11.11 | 13.99 | 545.61 | 0.1654%
12.44 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 59 | 17.22 | 21.69 | 1279.71 | 0.3879%
12.45 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 29.66 | 37.35 | 1120.5 | 0.3396%
12.46 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 6.5 | 84.54 | 106.48 | 692.12 | 0.2098%
12.47 | 9987 | ORSE | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 22.75 | 28.65 | 57.3 | 0.01737%
12.48 | 9988 | ORSE | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 4 | 5.51 | 6.94 | 27.76 | 0.008413%
12.49 | 12578 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 4 | 14.03 | 17.67 | 70.68 | 0.02142%
12.50 | 11405 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 6 | 11.02 | 13.88 | 83.28 | 0.02524%
12.51 | 8730 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 1 | 106.83 | 134.56 | 134.56 | 0.04078%
12.52 | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | und | 7.5 | 38.68 | 48.72 | 365.4 | 0.1107%
12.53 | 11521 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 50 mm | un | 20 | 12.5 | 15.74 | 314.8 | 0.09541%
12.54 | 726 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 2 | 5.51 | 6.94 | 13.88 | 0.004207%
12.55 | 752 | ORSE | Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar) | un | 6 | 6.1 | 7.68 | 46.08 | 0.01397%
12.56 | 12487 | ORSE | Terminal 150 x 150 mm, galvanizado à fogo, para eletrocalha metalica (ref. Mopaou similar) | un | 3 | 29.57 | 37.24 | 111.72 | 0.03386%
12.57 | 12605 | ORSE | Cruzeta 150 x 150 mm, lisa, zincada, para eletrocalha lisa metálica (ref.: mopaou similar) | un | 1 | 95.78 | 120.64 | 120.64 | 0.03656%
12.58 | 723 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 46 | 5.88 | 7.4 | 340.4 | 0.1032%
12.59 | 8686 | ORSE | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 24.93 | 31.4 | 31.4 | 0.009517%
12.60 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 8 | 9.3 | 11.71 | 93.68 | 0.02839%
12.61 | 725 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 3 | 12.45 | 15.68 | 47.04 | 0.01426%
12.62 | 11749 | ORSE | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | m | 16.4 | 10.81 | 13.61 | 223.2 | 0.06765%
12.63 | 4223 | ORSE | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | m | 2.5 | 12.75 | 16.05 | 40.12 | 0.01216%
12.64 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 10 | 24.99 | 31.47 | 314.7 | 0.09538%
12.65 | 104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 17 | 21.39 | 26.94 | 457.98 | 0.1388%
12.66 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 31 | 28.83 | 36.31 | 1125.61 | 0.3411%
12.67 | 104404 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 10 | 32.15 | 40.49 | 404.9 | 0.1227%
12.68 | 104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | UN | 4 | 31.05 | 39.11 | 156.44 | 0.04741%
12.69 | 104405 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | UN | 3 | 43.46 | 54.74 | 164.22 | 0.04977%
12.70 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 | 137.12 | 172.71 | 172.71 | 0.05234%
12.71 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 99.42 | 125.22 | 250.44 | 0.0759%
12.72 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 12.74 | 16.04 | 320.8 | 0.09723%
12.73 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 14.01 | 17.64 | 105.84 | 0.03208%
12.74 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 14.01 | 17.64 | 70.56 | 0.02139%
12.75 | TRE 084 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UND | 8 | 102.25 | 128.79 | 1030.32 | 0.3123%
12.76 | 8006 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 45 | 1.89 | 2.38 | 107.1 | 0.03246%
12.77 | 8007 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | un | 15 | 2.17 | 2.73 | 40.95 | 0.01241%
12.78 | 7925 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 2.4 | 3.02 | 18.12 | 0.005492%
12.79 | 7927 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 16 | 2.83 | 3.56 | 56.96 | 0.01726%
12.80 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 9 | 3.76 | 4.73 | 42.57 | 0.0129%
12.81 | 12613 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm | un | 2 | 44.17 | 55.63 | 111.26 | 0.03372%
12.82 | 9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 50 | 1.2 | 1.51 | 75.5 | 0.02288%
12.83 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 50 | 0.43 | 0.54 | 27 | 0.008183%
12.84 | 698 | ORSE | Fornecimento e colocação de anilha para identificação | un | 250 | 0.8 | 1 | 250 | 0.07577%
12.85 | 2841 | ORSE | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg | 2 | 25 | 31.49 | 62.98 | 0.01909%
12.86 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 | 99.12 | 124.85 | 374.55 | 0.1135%
12.87 | 11303 | ORSE | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 12 | 6.57 | 8.27 | 99.24 | 0.03008%
12.88 | 651 | ORSE | Caixa de ferro galvanizado 4" x 4" com tampa Pial ou similar | un | 14 | 19.37 | 24.39 | 341.46 | 0.1035%
12.89 | 11304 | ORSE | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 69 | 4.24 | 5.34 | 368.46 | 0.1117%
12.90 | 9924 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 46 | 1.02 | 1.28 | 58.88 | 0.01785%
12.91 | 344 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 8 | 1.62 | 2.04 | 16.32 | 0.004946%
12.92 | 346 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" | un | 3 | 3.83 | 4.82 | 14.46 | 0.004382%
12.93 | TRE 038 | Próprio | LUMINÁRIA TUBULAR PARA 02 LÂMPADAS LED 18/20W | UND | 1 | 90.64 | 114.17 | 114.17 | 0.0346%
12.94 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 20 | 28.51 | 35.91 | 718.2 | 0.2177%
12.95 | TRE 037 | Próprio | LUMINÁRIA TUBULAR PARA 02 LÂMPADAS LED 9/10W | UND | 15 | 74.19 | 93.44 | 1401.6 | 0.4248%
12.96 | 3251 | ORSE | Instalação de luminárias tipo calha para lâmpada fluorescente | un | 22 | 22.78 | 28.69 | 631.18 | 0.1913%
12.96 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 30 | 25.22 | 31.76 | 952.8 | 0.2888%
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 35465.84 | 10.75%
13.1 | 11227 | ORSE | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm | un | 1 | 2246.23 | 2829.35 | 2829.35 | 0.8575%
13.2 | PROPRIA 338 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL L2+ COM 24 PORTAS + 4 PORTAS SFP | UND | 2 | 1471.17 | 1853.08 | 3706.16 | 1.123%
13.3 | C4568 | SEINFRA | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 2 | 40.17 | 50.59 | 101.18 | 0.03067%
13.4 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 1092.62 | 1376.26 | 2752.52 | 0.8342%
13.5 | 11417 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 341.59 | 430.26 | 430.26 | 0.1304%
13.6 | TRE 083 | Próprio | KIT 4 VENTILADORES BIVOLT P/ RACK19" INDOOR COM INTERRUPTOR PARA ACIONAMENTO | UND | 1 | 514.25 | 647.74 | 647.74 | 0.1963%
13.7 | C4569 | SEINFRA | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 1 | 123.75 | 155.87 | 155.87 | 0.04724%
13.8 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 48 | 28.09 | 35.38 | 1698.24 | 0.5147%
13.9 | C1203 | SEINFRA | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1", COR CINZA | M | 79.95 | 38.68 | 48.72 | 3895.16 | 1.181%
13.10 | 11303 | ORSE | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 16 | 6.57 | 8.27 | 132.32 | 0.0401%
13.11 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 16 | 9.3 | 11.71 | 187.36 | 0.05678%
13.12 | 344 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 16 | 1.62 | 2.04 | 32.64 | 0.009892%
13.13 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 0.5 | 84.54 | 106.48 | 53.24 | 0.01614%
13.14 | 9988 | ORSE | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 1 | 5.51 | 6.94 | 6.94 | 0.002103%
13.15 | 12578 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 4 | 14.03 | 17.67 | 70.68 | 0.02142%
13.16 | 11405 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 1 | 11.02 | 13.88 | 13.88 | 0.004207%
13.17 | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | und | 6 | 38.68 | 48.72 | 292.32 | 0.0886%
13.18 | 8689 | ORSE | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 17.48 | 22.01 | 44.02 | 0.01334%
13.19 | 752 | ORSE | Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl3.01-21-50/50 ge valemam ou similar) | un | 8 | 6.1 | 7.68 | 61.44 | 0.01862%
13.20 | 7880 | ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 21.93 | 27.62 | 55.24 | 0.01674%
13.21 | 726 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 1 | 5.51 | 6.94 | 6.94 | 0.002103%
13.22 | 4223 | ORSE | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | m | 8 | 12.75 | 16.05 | 128.4 | 0.03892%
13.23 | 11521 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 50 mm | un | 15 | 12.5 | 15.74 | 236.1 | 0.07156%
13.24 | C5190 | SEINFRA | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 9 | 40.27 | 50.72 | 456.48 | 0.1383%
13.25 | C5191 | SEINFRA | TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 18 | 90.62 | 114.14 | 2054.52 | 0.6227%
13.26 | 11242 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 45 | 6.82 | 8.59 | 386.55 | 0.1172%
13.27 | 104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | UN | 9 | 31.05 | 39.11 | 351.99 | 0.1067%
13.28 | 104397 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | UN | 19 | 25.51 | 32.13 | 610.47 | 0.185%
13.29 | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | UN | 26 | 26.41 | 33.26 | 864.76 | 0.2621%
13.30 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, ISOLAMENTO PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 915 | 11.2 | 14.1 | 12901.5 | 3.91%
13.31 | 698 | ORSE | Fornecimento e colocação de anilha para identificação | un | 150 | 0.8 | 1 | 150 | 0.04546%
13.32 | 3332 | ORSE | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 1 | 10.8 | 13.6 | 13.6 | 0.004122%
13.33 | 10909 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 21 | 5.22 | 6.57 | 137.97 | 0.04182%
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 14904.27 | 4.517%
14.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 8372.83 | 2.538%
14.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6.7 | 21.63 | 27.24 | 182.5 | 0.05531%
14.1.2 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 16.85 | 6.04 | 7.6 | 128.06 | 0.03881%
14.1.2 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 55.8 | 11.38 | 14.33 | 799.61 | 0.2423%
14.1.3 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 16.85 | 14.76 | 18.59 | 313.24 | 0.09494%
14.1.4 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 38.53 | 27.17 | 34.22 | 1318.49 | 0.3996%
14.1.5 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1.5 | 8.09 | 10.19 | 15.28 | 0.004631%
14.1.6 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1.5 | 22.24 | 28.01 | 42.01 | 0.01273%
14.1.7 | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 37.03 | 24.71 | 31.12 | 1152.37 | 0.3493%
14.1.8 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 8.79 | 11.07 | 55.35 | 0.01678%
14.1.9 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 17.65 | 18.39 | 23.16 | 408.77 | 0.1239%
14.1.9 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 11.19 | 14.09 | 140.9 | 0.0427%
14.1.10 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.91 | 15 | 120 | 0.03637%
14.1.11 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 17.99 | 22.66 | 271.92 | 0.08241%
14.1.12 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.14 | 15.29 | 30.58 | 0.009268%
14.1.13 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 18.67 | 23.51 | 70.53 | 0.02138%
14.1.13 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.96 | 13.8 | 27.6 | 0.008365%
14.1.14 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 27.21 | 34.27 | 171.35 | 0.05193%
14.1.15 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6.13 | 7.72 | 30.88 | 0.009359%
14.1.16 | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 12.66 | 15.94 | 223.16 | 0.06763%
14.1.16 | 94658 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 4.77 | 6 | 36 | 0.01091%
14.1.17 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.86 | 11.16 | 11.16 | 0.003382%
14.1.18 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 23.98 | 30.2 | 90.6 | 0.02746%
14.1.18 | 103957 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 4.56 | 5.74 | 5.74 | 0.00174%
14.1.19 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 32.13 | 40.47 | 202.35 | 0.06133%
14.1.19 | 103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.62 | 13.37 | 13.37 | 0.004052%
14.1.20 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D | UN | 2 | 37.25 | 46.92 | 93.84 | 0.02844%
14.1.21 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 528.62 | 665.84 | 1331.68 | 0.4036%
14.1.22 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 11.96 | 15.06 | 60.24 | 0.01826%
14.1.23 | 95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 213.96 | 269.5 | 269.5 | 0.08168%
14.1.24 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 28.2 | 13.61 | 17.14 | 483.34 | 0.1465%
14.1.25 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 28.2 | 7.67 | 9.66 | 272.41 | 0.08256%
14.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 6531.44 | 1.98%
14.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8.55 | 18.58 | 23.4 | 200.07 | 0.06064%
14.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7 | 23.07 | 29.05 | 203.35 | 0.06163%
14.2.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.32 | 28.63 | 36.06 | 372.13 | 0.1128%
14.2.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21.95 | 32.14 | 40.48 | 888.53 | 0.2693%
14.2.5 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 6.05 | 13.61 | 17.14 | 103.69 | 0.03143%
14.2.6 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6.05 | 7.67 | 9.66 | 58.44 | 0.01771%
14.2.7 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 10.32 | 18.06 | 22.74 | 234.67 | 0.07112%
14.2.8 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 10.32 | 11.66 | 14.68 | 151.49 | 0.04591%
14.2.9 | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 21.95 | 23.98 | 30.2 | 662.89 | 0.2009%
14.2.10 | 90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 21.95 | 15.61 | 19.66 | 431.53 | 0.1308%
14.2.11 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.5 | 6.09 | 7.67 | 19.17 | 0.00581%
14.2.12 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.5 | 14.76 | 18.59 | 46.47 | 0.01408%
14.2.13 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 7 | 8.09 | 10.19 | 71.33 | 0.02162%
14.2.14 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 7 | 22.24 | 28.01 | 196.07 | 0.05942%
14.2.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 9.2 | 11.58 | 115.8 | 0.0351%
14.2.16 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 14.26 | 17.96 | 35.92 | 0.01089%
14.2.17 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 25.78 | 32.47 | 64.94 | 0.01968%
14.2.18 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 9.37 | 11.8 | 70.8 | 0.02146%
14.2.19 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 21.85 | 27.52 | 110.08 | 0.03336%
14.2.20 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 26.4 | 33.25 | 66.5 | 0.02015%
14.2.21 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 35.03 | 44.12 | 88.24 | 0.02674%
14.2.22 | 1582 | ORSE | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 2 | 18.4 | 23.17 | 46.34 | 0.01404%
14.2.23 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 6.88 | 8.66 | 25.98 | 0.007874%
14.2.24 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 8.08 | 10.17 | 20.34 | 0.006165%
14.2.25 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 13.26 | 16.7 | 66.8 | 0.02025%
14.2.26 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 15.46 | 19.47 | 155.76 | 0.04721%
14.2.27 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 3 | 90.35 | 113.8 | 341.4 | 0.1035%
14.2.28 | 3672 | ORSE | Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar | un | 4 | 36.42 | 45.87 | 183.48 | 0.05561%
14.2.29 | 3674 | ORSE | Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar | un | 3 | 51.01 | 64.25 | 192.75 | 0.05842%
14.2.30 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 335.86 | 423.04 | 423.04 | 0.1282%
14.2.31 | C0645 | SEINFRA | CAIXA INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 60x60CM COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 3 | 233.79 | 294.48 | 883.44 | 0.2678%
15 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 19461.87 | 5.898%
15.1 |  |  | REDE FRIGORIGENA |  |  |  |  | 13836.6 | 4.194%
15.1.1 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 32.1 | 14.32 | 18.03 | 578.76 | 0.1754%
15.1.2 | TRE03 | Próprio | REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA 12.000 BTU | M | 1.5 | 91.7 | 115.5 | 173.25 | 0.05251%
15.1.3 | TRE04 | Próprio | REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA 18.000 BTU | M | 8.5 | 91.7 | 115.5 | 981.75 | 0.2975%
15.1.4 | TRE05 | Próprio | REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA 24.000 BTU | M | 11 | 402.56 | 507.06 | 5577.66 | 1.69%
15.1.5 | TRE06 | Próprio | REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA 30.000 BTU | M | 9.5 | 402.56 | 507.06 | 4817.07 | 1.46%
15.1.6 | TRE07 | Próprio | REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA 36.000 BTU | M | 3 | 452.03 | 569.37 | 1708.11 | 0.5177%
15.2 |  |  | REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | 5625.27 | 1.705%
15.2.1 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.11 | 11.47 | 45.88 | 0.01391%
15.2.2 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20 | 6.82 | 8.59 | 171.8 | 0.05207%
15.2.3 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 7.53 | 9.48 | 28.44 | 0.00862%
15.2.4 | 104320 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.68 | 13.45 | 40.35 | 0.01223%
15.2.5 | 1295 | ORSE | Junção de pvc rígido roscável diâm = 1" - Rev 01 | un | 3 | 26.26 | 33.07 | 99.21 | 0.03007%
15.2.6 | 103953 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.77 | 8.52 | 17.04 | 0.005164%
15.2.7 | TRE 005 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 69.65 | 87.73 | 965.03 | 0.2925%
15.2.8 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 52.4 | 15.74 | 19.82 | 1038.56 | 0.3148%
15.2.9 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 19.81 | 21.2 | 26.7 | 528.92 | 0.1603%
15.2.10 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 41.51 | 6.04 | 7.6 | 315.47 | 0.09561%
15.2.11 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 30.4 | 13.61 | 17.14 | 521.05 | 0.1579%
15.2.12 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 41.51 | 14.76 | 18.59 | 771.67 | 0.2339%
15.2.13 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 30.4 | 7.67 | 9.66 | 293.66 | 0.089%
15.2.14 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 208.59 | 262.73 | 788.19 | 0.2389%
16 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 682.59 | 0.2069%
16.1 | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 16 | 13.92 | 17.53 | 280.48 | 0.08501%
16.2 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 5 | 16.53 | 20.82 | 104.1 | 0.03155%
16.3 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA OU ESMALTE SINTETICO, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 4 | 44.77 | 56.39 | 225.56 | 0.06836%
16.4 | TRE 085 | Próprio | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, EM ACO GALVANIZADO | UND | 5 | 11.51 | 14.49 | 72.45 | 0.02196%
17 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 16287.42 | 4.936%
17.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 254.56 | 320.64 | 1923.84 | 0.5831%
17.2 | 12128 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 2 | 415.7 | 523.61 | 1047.22 | 0.3174%
17.3 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 476.74 | 600.5 | 1201 | 0.364%
17.4 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 476.74 | 600.5 | 1201 | 0.364%
17.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 140.74 | 177.27 | 709.08 | 0.2149%
17.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 78.34 | 98.67 | 592.02 | 0.1794%
17.7 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 235.77 | 296.97 | 1781.82 | 0.54%
17.8 | 2050 | ORSE | Chuveiro plástico sem registro | un | 6 | 31.08 | 39.14 | 234.84 | 0.07117%
17.9 | 12263 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 1570.39 | 1978.06 | 1978.06 | 0.5995%
17.10 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 57.5 | 72.42 | 144.84 | 0.0439%
17.11 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 105.31 | 132.64 | 265.28 | 0.0804%
17.12 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 186.6 | 235.04 | 1645.28 | 0.4986%
17.13 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 128.41 | 161.74 | 485.22 | 0.1471%
17.14 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 99.91 | 125.84 | 251.68 | 0.07628%
17.15 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 6 | 75.15 | 94.65 | 567.9 | 0.1721%
17.16 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 235.6 | 296.76 | 593.52 | 0.1799%
17.17 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 46.81 | 58.96 | 353.76 | 0.1072%
17.18 | 7354 | ORSE | Torneira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar | un | 2 | 235.64 | 296.81 | 593.62 | 0.1799%
17.19 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 150.91 | 190.08 | 380.16 | 0.1152%
17.20 | C2313 | SEINFRA | TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m | UN | 1 | 267.77 | 337.28 | 337.28 | 0.1022%
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 12963.23 | 3.929%
18.1 | 10710 | ORSE | Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) | m² | 1 | 154.67 | 194.82 | 194.82 | 0.05905%
18.2 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 257.62 | 2 | 2.51 | 646.62 | 0.196%
18.3 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 271.2 | 3.4 | 4.28 | 1160.73 | 0.3518%
18.4 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 20 | 17.44 | 21.96 | 439.2 | 0.1331%
18.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 300 | 2.43 | 3.06 | 918 | 0.2782%
18.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 8 | 141.24 | 177.9 | 1423.2 | 0.4313%
18.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 16.2 | 120.55 | 151.84 | 2459.8 | 0.7455%
18.8 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 6 | 553.48 | 697.16 | 4182.96 | 1.268%
18.9 | 3149 | ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar (Portas e vidros da fachada da recepção) | m² | 18.5 | 66 | 83.13 | 1537.9 | 0.4661%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 262017.55
[5 empty] | Total do BDI |  | 67931.85
|  |  | Eng. Civil Ellayne Cristine Barroso de A. Costa Registro Nacional RNP CREA Nº 191597626-0 |  | Total Geral |  | 329949.4