## Orçamento Sintético.
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CARTORIO ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO | SINAPI - 10/2024 - Piauí ORSE - 09/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará |  | 25,96% |  | Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3555.43 | 1.077%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 461.94 | 581.85 | 1745.55 | 0.529%
1.2 | TRE01 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | und | 1 | 254.59 | 320.68 | 320.68 | 0.09718%
1.3 | 2454 | ORSE | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | PxD | 900 | 0.5 | 0.62 | 558 | 0.1691%
1.4 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 30 | 24.65 | 31.04 | 931.2 | 0.2822%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 6942.53 | 2.104%
2.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 13 | 1.72 | 2.16 | 28.08 | 0.008509%
2.2 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 52 | 0.64 | 0.8 | 41.6 | 0.01261%
2.3 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1200 | 0.52 | 0.65 | 780 | 0.2364%
2.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 12.35 | 54.51 | 68.66 | 847.95 | 0.257%
2.5 | 7213 | ORSE | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 8 | 17.82 | 22.44 | 179.52 | 0.0544%
2.5 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.22 | 90.63 | 114.15 | 25.11 | 0.007609%
2.6 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 12.1 | 15.24 | 137.16 | 0.04157%
2.7 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 8 | 8.82 | 11.1 | 88.8 | 0.02691%
2.8 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 1.5 | 1.88 | 16.92 | 0.005128%
2.9 | 8387 | ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 2.04 | 20.84 | 26.25 | 53.55 | 0.01623%
2.10 | 7224 | ORSE | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 2 | 40.23 | 50.67 | 101.34 | 0.03071%
2.11 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 10.5 | 23.66 | 29.8 | 312.9 | 0.09482%
2.12 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 11.5 | 9.16 | 11.53 | 132.59 | 0.04018%
2.13 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 135.23 | 7 | 8.81 | 1191.37 | 0.361%
2.14 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 135.68 | 2.51 | 3.16 | 428.74 | 0.1299%
2.15 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 8.34 | 114.7 | 144.47 | 1204.87 | 0.3651%
2.16 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 156.6 | 3.4 | 4.28 | 670.24 | 0.2031%
2.17 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 211.4 | 266.27 | 532.54 | 0.1614%
2.18 | 12947 | ORSE | Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas | m | 19.75 | 6.81 | 8.57 | 169.25 | 0.05129%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 1612.14 | 0.4885%
3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3.2 | 98.63 | 124.23 | 397.53 | 0.1205%
3.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 4.6 | 89.62 | 112.88 | 519.24 | 0.1574%
3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 4.14 | 81.64 | 102.83 | 425.71 | 0.129%
3.3 | 2517 | ORSE | Aterro de vala, compactado, sem material, sem controle do grau de compactação | m³ | 4.43 | 28.87 | 36.36 | 161.07 | 0.04881%
3.4 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 4.14 | 20.83 | 26.23 | 108.59 | 0.03291%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 9317.39 | 2.824%
4.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 2.93 | 44.49 | 56.03 | 164.16 | 0.04975%
4.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.09 | 668.2 | 841.66 | 2600.72 | 0.7881%
4.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.09 | 281.29 | 354.31 | 1094.81 | 0.3318%
4.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.29 | 20.24 | 25.49 | 568.17 | 0.1722%
4.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 28.45 | 14.9 | 18.76 | 533.72 | 0.1617%
4.6 | 11668 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 22.76 | 48.23 | 60.75 | 1382.67 | 0.419%
4.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139.65 | 16.91 | 21.29 | 2973.14 | 0.901%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 11306.75 | 3.426%
5.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.44 | 668.2 | 841.66 | 2053.65 | 0.6223%
5.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.44 | 281.29 | 354.31 | 864.51 | 0.262%
5.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.73 | 14.82 | 18.66 | 1058.58 | 0.3208%
5.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112.34 | 13.5 | 17 | 1909.78 | 0.5787%
5.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 93.71 | 12.13 | 15.27 | 1430.95 | 0.4336%
5.6 | 3739 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 52.92 | 40.81 | 51.4 | 2720.08 | 0.8243%
5.7 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 8.87 | 15.9 | 20.02 | 177.57 | 0.05381%
5.8 | 7393 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 5.45 | 159.02 | 200.3 | 1091.63 | 0.3308%
6 |  |  | PAREDES, PAINEIS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 12106.96 | 3.669%
6.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1 | 141.65 | 178.42 | 178.42 | 0.05407%
6.2 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 106.81 | 88.67 | 111.68 | 11928.54 | 3.615%
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 20200.93 | 6.122%
7.1 | C0387 | SEINFRA | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 19.17 | 15.36 | 19.34 | 370.74 | 0.1124%
7.2 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 39.64 | 29.31 | 36.91 | 1463.11 | 0.4434%
7.3 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 27.26 | 61.94 | 78.01 | 2126.55 | 0.6444%
7.4 | C4910 | SEINFRA | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, DESENVOLVIMENTO VARIAVEL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 1.72 | 176.19 | 221.92 | 381.7 | 0.1157%
7.5 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 14.07 | 56.13 | 70.7 | 994.74 | 0.3014%
7.6 | 9435 | ORSE | Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm - Rev. 01 | m | 25.18 | 42.84 | 53.96 | 1358.71 | 0.4117%
7.7 | 8637 | ORSE | Chapim de concreto pré-moldado | m | 18.09 | 51.28 | 64.59 | 1168.43 | 0.3541%
7.8 | 8771 | ORSE | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m² | 1.8 | 58.27 | 73.39 | 132.1 | 0.04003%
7.9 | 12407 | ORSE | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demãode epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco - Preço porkilo executado | kg | 175.54 | 19.71 | 24.82 | 4356.9 | 1.32%
7.10 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 170.61 | 26.44 | 33.3 | 5681.31 | 1.722%
7.11 | C4757 | SEINFRA | TAMPO PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ARMADO ESP.=5,0CM (COBERTURA CASA DE GÁS) | m² | 1 | 276.91 | 348.79 | 348.79 | 0.1057%
7.12 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 90.14 | 15.83 | 19.93 | 1796.49 | 0.5444%
7.13 | 11296 | ORSE | Redução concêntrica 100 x 75mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 1 | 16.96 | 21.36 | 21.36 | 0.006473%
8 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 25212.85 | 7.641%
8.1 | 11805 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m² | 111.42 | 56.67 | 71.38 | 7953.15 | 2.41%
8.2 | 11777 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 15.04 | 53.1 | 66.88 | 1005.87 | 0.3048%
8.3 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA ACETINADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 60.78 | 62.76 | 79.05 | 4804.65 | 1.456%
8.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA POLIDA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 106.55 | 54.88 | 69.12 | 7364.73 | 2.232%
8.5 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 107.6 | 8.82 | 11.1 | 1194.36 | 0.3619%
8.6 | 12306 | ORSE | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de nãotecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m² | 4.3 | 228.33 | 287.6 | 1236.68 | 0.3748%
8.7 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 7.66 | 171.37 | 215.85 | 1653.41 | 0.5011%
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 27462.88 | 8.322%
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 213.62 | 4.66 | 5.86 | 1251.81 | 0.3794%
9.2 | 87545 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 40.53 | 29.04 | 36.57 | 1482.18 | 0.4492%
9.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 173.09 | 23.2 | 29.22 | 5057.68 | 1.533%
9.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 20.55 | 25.5 | 32.11 | 659.86 | 0.2%
9.5 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 204.45 | 66.62 | 83.91 | 17155.39 | 5.199%
9.6 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 8.83 | 129.71 | 163.38 | 1442.64 | 0.4372%
9.7 | C4623 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL INTERNO EM BORRACHA 25x25cm, COR AZUL, ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | m² | 0.75 | 238.26 | 300.11 | 225.08 | 0.06821%
9.8 | 2482 | ORSE | Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 5" a 6" | m | 4.95 | 30.2 | 38.03 | 188.24 | 0.05704%
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 32569.5 | 9.87%
10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 173.09 | 4.03 | 5.07 | 877.56 | 0.2659%
10.2 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 11.32 | 44.77 | 56.39 | 638.33 | 0.1934%
10.3 | 102513 | SINAPI | ( EXTINTORES E CADEIRANTE INTERNO) PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA OU ESMALTE SINTETICO, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 6.25 | 44.77 | 56.39 | 352.43 | 0.1068%
10.4 | 95623 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1207.55 | 9.61 | 12.1 | 14611.35 | 4.428%
10.5 | 104641 | SINAPI | (MURO DE DIVIAS) PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 177.3 | 8.66 | 10.9 | 1932.57 | 0.5857%
10.7 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 130.2 | 1.79 | 2.25 | 292.95 | 0.08878%
10.8 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 152.18 | 8.91 | 11.22 | 1707.45 | 0.5174%
10.9 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 8 | 10.2 | 12.84 | 102.72 | 0.03113%
10.10 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 126.3 | 10.73 | 13.51 | 1706.31 | 0.5171%
10.11 | 2306 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m² | 20 | 20.95 | 26.38 | 527.6 | 0.1599%
10.12 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 130.2 | 15.91 | 20.04 | 2609.2 | 0.7907%
10.13 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 346.94 | 12.05 | 15.17 | 5263.07 | 1.595%
10.14 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 116.13 | 10.86 | 13.67 | 1587.49 | 0.4811%
10.15 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 14.07 | 20.34 | 25.62 | 360.47 | 0.1092%
11 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 20426.58 | 6.19%
11.1 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 3725.51 | 4692.65 | 4692.65 | 1.422%
11.2 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1018.51 | 1282.91 | 1282.91 | 0.3888%
11.3 | 102235 | SINAPI | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 5 | 475.28 | 598.66 | 2993.3 | 0.9071%
11.4 | C1958 | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | m² | 2.69 | 395.6 | 498.29 | 1340.4 | 0.4062%
11.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.5 | 307.36 | 387.15 | 2129.32 | 0.6453%
11.6 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.6 | 598.09 | 753.35 | 1205.36 | 0.3653%
11.7 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 8.76 | 20.22 | 25.46 | 223.02 | 0.06758%
11.9 | 90796 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 784.7 | 988.4 | 1976.8 | 0.5991%
11.10 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 357.5 | 450.3 | 756.5 | 0.2293%
11.11 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 791.87 | 997.43 | 1994.86 | 0.6045%
11.13 | 1848 | ORSE | Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8" | m² | 4.38 | 126.49 | 159.32 | 697.82 | 0.2115%
11.14 | 13147 | ORSE | Box para banheiro em alumínio e Acrílico de abrir ou correro, inclusive ferragens - fornecimento e instalação | m² | 3 | 300 | 377.88 | 1133.64 | 0.3435%
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 45940.53 | 13.92%
12.1 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45.18 | 29.72 | 37.43 | 1691.08 | 0.5125%
12.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1310 | 4.46 | 5.61 | 7349.1 | 2.227%
12.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 260.57 | 6.96 | 8.76 | 2282.59 | 0.6917%
12.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 41.8 | 9.75 | 12.28 | 513.3 | 0.1556%
12.5 | 72251 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18.37 | 26.01 | 32.76 | 601.8 | 0.1824%
12.6 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 269.72 | 17.6 | 22.16 | 5976.99 | 1.811%
12.7 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 | UN | 3 | 15.9 | 20.02 | 60.06 | 0.0182%
12.8 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 132.08 | 166.36 | 166.36 | 0.05041%
12.9 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 652.48 | 821.86 | 821.86 | 0.2491%
12.10 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 566.37 | 713.39 | 2140.17 | 0.6486%
12.11 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 92.55 | 13.76 | 17.33 | 1603.89 | 0.486%
12.12 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.92 | 9.79 | 12.33 | 220.95 | 0.06696%
12.13 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.35 | 13.73 | 17.29 | 127.08 | 0.03851%
12.14 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40.65 | 17.67 | 22.25 | 904.46 | 0.2741%
12.15 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 29.55 | 18.4 | 23.17 | 684.67 | 0.2075%
12.16 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 116.4 | 7.61 | 9.58 | 1115.11 | 0.3379%
12.17 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO,ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 32.68 | 13.61 | 17.14 | 560.13 | 0.1697%
12.18 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 20 | 18.06 | 22.74 | 454.8 | 0.1378%
12.19 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 11.55 | 8.09 | 10.19 | 117.69 | 0.03567%
12.20 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 116.4 | 15.26 | 19.22 | 2237.2 | 0.678%
12.21 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 32.68 | 7.67 | 9.66 | 315.68 | 0.09566%
12.22 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 20 | 11.66 | 14.68 | 293.6 | 0.08897%
12.23 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 12.87 | 16.21 | 113.47 | 0.03439%
12.24 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 11.55 | 22.24 | 28.01 | 323.51 | 0.09804%
12.25 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 16.03 | 20.19 | 262.47 | 0.07954%
12.26 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 13 | 22.32 | 28.11 | 365.43 | 0.1107%
12.27 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 6.47 | 8.14 | 24.42 | 0.0074%
12.28 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 | 10.74 | 13.52 | 216.32 | 0.06555%
12.29 | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 8.09 | 10.19 | 20.38 | 0.006176%
12.30 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 12.31 | 15.5 | 62 | 0.01879%
12.31 | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5 | 14.61 | 18.4 | 92 | 0.02788%
12.32 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 13 | 20.05 | 25.25 | 328.25 | 0.09947%
12.33 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 104.8 | 132 | 660 | 0.2%
12.34 | 12807 | ORSE | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 3 | 55.34 | 69.7 | 209.1 | 0.06337%
12.35 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 47.66 | 60.03 | 1260.63 | 0.382%
12.36 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 43.67 | 55 | 495 | 0.15%
12.37 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 54.92 | 69.17 | 553.36 | 0.1677%
12.38 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 35.56 | 44.79 | 179.16 | 0.05429%
12.39 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 29.27 | 36.86 | 110.58 | 0.03351%
12.40 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 44.73 | 56.34 | 112.68 | 0.03415%
12.41 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 49.78 | 62.7 | 250.8 | 0.076%
12.41 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 60.2 | 75.82 | 75.82 | 0.02298%
12.42 | 10909 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 10 | 5.52 | 6.95 | 69.5 | 0.02106%
12.43 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 11.11 | 13.99 | 153.89 | 0.04664%
12.44 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 17.22 | 21.69 | 433.8 | 0.1315%
12.45 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 29.66 | 37.35 | 298.8 | 0.09055%
12.46 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 1.1 | 84.54 | 106.48 | 117.12 | 0.03549%
12.47 | 9988 | ORSE | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 2 | 5.51 | 6.94 | 13.88 | 0.004206%
12.48 | 11405 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 1 | 11.33 | 14.27 | 14.27 | 0.004324%
12.49 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 2 | 9.3 | 11.71 | 23.42 | 0.007097%
12.50 | 725 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl33 valemam ou similar) | un | 1 | 12.45 | 15.68 | 15.68 | 0.004752%
12.51 | 4223 | ORSE | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | m | 1 | 10.99 | 13.84 | 13.84 | 0.004194%
12.52 | 104402 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 1 | 24.99 | 31.47 | 31.47 | 0.009537%
12.53 | 104396 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 5 | 21.39 | 26.94 | 134.7 | 0.04082%
12.54 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 4 | 28.83 | 36.31 | 145.24 | 0.04401%
12.55 | 9004 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA | un | 1 | 137.12 | 172.71 | 172.71 | 0.05234%
12.56 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 99.42 | 125.22 | 626.1 | 0.1897%
12.57 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 | 12.74 | 16.04 | 352.88 | 0.1069%
12.58 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 79.09 | 99.62 | 99.62 | 0.03019%
12.59 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 83.61 | 105.31 | 105.31 | 0.03191%
12.60 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 14.01 | 17.64 | 141.12 | 0.04277%
12.61 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.01 | 17.64 | 35.28 | 0.01069%
12.62 | TRE 084 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UND | 12 | 102.25 | 128.79 | 1545.48 | 0.4683%
12.63 | 8006 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 18 | 1.91 | 2.4 | 43.2 | 0.01309%
12.64 | 8007 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 2.19 | 2.75 | 22 | 0.006667%
12.65 | 7925 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 2.43 | 3.06 | 9.18 | 0.002782%
12.66 | 7926 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 32 | 2.55 | 3.21 | 102.72 | 0.03113%
12.67 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 3.81 | 4.79 | 57.48 | 0.01742%
12.68 | 698 | ORSE | Fornecimento e colocação de anilha para identificação | un | 500 | 0.8 | 1 | 500 | 0.1515%
12.69 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 | 99.12 | 124.85 | 374.55 | 0.1135%
12.70 | 11303 | ORSE | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 2 | 6.92 | 8.71 | 17.42 | 0.005279%
12.71 | 2841 | ORSE | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg | 2 | 25 | 31.49 | 62.98 | 0.01909%
12.72 | 651 | ORSE | Caixa de ferro galvanizado 4" x 4" com tampa Pial ou similar | un | 3 | 19.35 | 24.37 | 73.11 | 0.02216%
12.73 | 346 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" | un | 2 | 3.83 | 4.82 | 9.64 | 0.002921%
12.74 | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 20 | 28.51 | 35.91 | 718.2 | 0.2176%
12.75 | TRE 037 | Próprio | LUMINÁRIA TUBULAR PARA 02 LÂMPADAS LED 9/10W | UND | 3 | 74.19 | 93.44 | 280.32 | 0.08495%
12.76 | 3251 | ORSE | Instalação de luminária | un | 13 | 22.78 | 28.69 | 372.97 | 0.113%
12.77 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 6 | 25.22 | 31.76 | 190.56 | 0.05775%
12.78 | 7384 | ORSE | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm(marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 6.5 | 23.14 | 29.14 | 189.41 | 0.0574%
12.79 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 85.36 | 107.51 | 322.53 | 0.09774%
12.80 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 45.85 | 57.75 | 173.25 | 0.0525%
12.81 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 17.29 | 21.77 | 21.77 | 0.006597%
12.82 | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 12.37 | 15.58 | 140.22 | 0.04249%
12.83 | 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 31.58 | 39.77 | 318.16 | 0.09642%
12.84 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 40 | 5.52 | 6.95 | 278 | 0.08425%
12.85 | 650 | ORSE | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida | un | 13 | 71.14 | 89.6 | 1164.8 | 0.353%
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 39864.26 | 12.08%
13.1 | 11227 | ORSE | Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm | un | 1 | 2246.23 | 2829.35 | 2829.35 | 0.8574%
13.2 | PROPRIA 338 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL L2+ COM 24 PORTAS + 4 PORTAS SFP | UND | 2 | 1471.17 | 1853.08 | 3706.16 | 1.123%
13.3 | C4568 | SEINFRA | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 2 | 40.17 | 50.59 | 101.18 | 0.03066%
13.4 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 1092.62 | 1376.26 | 2752.52 | 0.8341%
13.5 | 11417 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 341.59 | 430.26 | 430.26 | 0.1304%
13.6 | TRE 083 | Próprio | KIT 4 VENTILADORES BIVOLT P/ RACK19" INDOOR COM INTERRUPTOR PARA ACIONAMENTO | UND | 1 | 514.25 | 647.74 | 647.74 | 0.1963%
13.7 | C4569 | SEINFRA | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UN | 1 | 123.75 | 155.87 | 155.87 | 0.04724%
13.8 | 11230 | ORSE | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 48 | 29.61 | 37.29 | 1789.92 | 0.5424%
13.9 | C1203 | SEINFRA | ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1", COR CINZA | M | 72.38 | 38.68 | 48.72 | 3526.35 | 1.069%
13.10 | 11303 | ORSE | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 16 | 6.92 | 8.71 | 139.36 | 0.04223%
13.11 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 16 | 9.3 | 11.71 | 187.36 | 0.05678%
13.12 | 344 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 16 | 1.62 | 2.04 | 32.64 | 0.009891%
13.13 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 26.62 | 84.54 | 106.48 | 2834.49 | 0.859%
13.14 | 9988 | ORSE | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 4 | 5.51 | 6.94 | 27.76 | 0.008413%
13.15 | 12578 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 4 | 15.53 | 19.56 | 78.24 | 0.02371%
13.16 | 11405 | ORSE | Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 5 | 11.33 | 14.27 | 71.35 | 0.02162%
13.17 | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | und | 5 | 39.43 | 49.66 | 248.3 | 0.07525%
13.19 | 752 | ORSE | Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl3.01-21-50/50 ge valemam ou similar) | un | 10 | 6.1 | 7.68 | 76.8 | 0.02327%
13.20 | 7880 | ORSE | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 21.93 | 27.62 | 55.24 | 0.01674%
13.21 | 726 | ORSE | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 3 | 5.51 | 6.94 | 20.82 | 0.006309%
13.22 | 4223 | ORSE | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | m | 8 | 10.99 | 13.84 | 110.72 | 0.03355%
13.23 | 11521 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 50 mm | un | 30 | 12.5 | 15.74 | 472.2 | 0.1431%
13.24 | C5190 | SEINFRA | TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 10 | 40.27 | 50.72 | 507.2 | 0.1537%
13.25 | C5191 | SEINFRA | TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) | UN | 16 | 90.62 | 114.14 | 1826.24 | 0.5534%
13.26 | 11242 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 48 | 7.03 | 8.85 | 424.8 | 0.1287%
13.27 | 104403 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | UN | 3 | 31.05 | 39.11 | 117.33 | 0.03556%
13.28 | 104397 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | UN | 15 | 25.51 | 32.13 | 481.95 | 0.1461%
13.29 | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1 | UN | 25 | 26.41 | 33.26 | 831.5 | 0.252%
13.30 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, ISOLAMENTO PVC (LSZH), INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 990 | 11.2 | 14.1 | 13959 | 4.23%
13.31 | 698 | ORSE | Fornecimento e colocação de anilha para identificação | un | 300 | 0.8 | 1 | 300 | 0.09091%
13.32 | 3332 | ORSE | Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm | un | 1 | 11.65 | 14.67 | 14.67 | 0.004446%
13.33 | 10909 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 16 | 5.52 | 6.95 | 111.2 | 0.0337%
13.34 | 11522 | ORSE | Curva de inversão 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 39.29 | 49.48 | 49.48 | 0.01499%
13.35 | 11286 | ORSE | Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 52.03 | 65.53 | 65.53 | 0.01986%
13.36 | 12537 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 2.5 | 102.02 | 128.5 | 321.25 | 0.09735%
13.37 | 12554 | ORSE | Tala para emenda, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (mopa ou similar) | un | 2 | 7.12 | 8.96 | 17.92 | 0.005431%
13.38 | 699 | ORSE | Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 1 | 16.35 | 20.59 | 20.59 | 0.00624%
13.39 | 9533 | ORSE | Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 9.93 | 12.5 | 12.5 | 0.003788%
13.40 | 11291 | ORSE | Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 151.38 | 190.67 | 190.67 | 0.05778%
13.41 | 9533 | ORSE | Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 9.93 | 12.5 | 12.5 | 0.003788%
13.42 | 725 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl33 valemam ou similar) | un | 4 | 12.45 | 15.68 | 62.72 | 0.01901%
13.43 | 365 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 4 | 11.49 | 14.47 | 57.88 | 0.01754%
13.44 | 356 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 6 | 21.89 | 27.57 | 165.42 | 0.05013%
13.45 | 346 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" | un | 4 | 3.83 | 4.82 | 19.28 | 0.005843%
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 12598.05 | 3.818%
14.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 5397.82 | 1.636%
14.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13.31 | 21.63 | 27.24 | 362.56 | 0.1099%
14.1.2 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 13.31 | 6.04 | 7.6 | 101.15 | 0.03065%
14.1.2 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 3.3 | 11.38 | 14.33 | 47.28 | 0.01433%
14.1.3 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 13.31 | 14.76 | 18.59 | 247.43 | 0.07498%
14.1.4 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 52.8 | 27.17 | 34.22 | 1806.81 | 0.5475%
14.1.5 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 2 | 8.09 | 10.19 | 20.38 | 0.006176%
14.1.6 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 2 | 22.24 | 28.01 | 56.02 | 0.01698%
14.1.7 | 91180 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 9.46 | 24.71 | 31.12 | 294.39 | 0.08921%
14.1.8 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 8.79 | 11.07 | 55.35 | 0.01677%
14.1.9 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 3.3 | 18.39 | 23.16 | 76.42 | 0.02316%
14.1.10 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 11.19 | 14.09 | 42.27 | 0.01281%
14.1.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 11.91 | 15 | 90 | 0.02727%
14.1.12 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 17.99 | 22.66 | 226.6 | 0.06867%
14.1.13 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 18.67 | 23.51 | 164.57 | 0.04987%
14.1.14 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.96 | 13.8 | 27.6 | 0.008364%
14.1.15 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 27.21 | 34.27 | 137.08 | 0.04154%
14.1.16 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6.13 | 7.72 | 30.88 | 0.009358%
14.1.17 | 104001 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 12.66 | 15.94 | 95.64 | 0.02898%
14.1.18 | 94658 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 4.77 | 6 | 12 | 0.003637%
14.1.19 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.86 | 11.16 | 33.48 | 0.01015%
14.1.20 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 23.98 | 30.2 | 30.2 | 0.009152%
14.1.21 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 32.13 | 40.47 | 80.94 | 0.02453%
14.1.22 | 103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.62 | 13.37 | 26.74 | 0.008103%
14.1.23 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D | UN | 1 | 37.25 | 46.92 | 46.92 | 0.01422%
14.1.24 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 528.62 | 665.84 | 665.84 | 0.2018%
14.1.25 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 11.96 | 15.06 | 90.36 | 0.02738%
14.1.26 | 95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 213.96 | 269.5 | 269.5 | 0.08167%
14.1.27 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6.55 | 8.25 | 33 | 0.01%
14.1.28 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.92 | 11.23 | 33.69 | 0.01021%
14.1.29 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 13.91 | 17.52 | 192.72 | 0.0584%
14.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 7200.23 | 2.182%
14.2.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.35 | 18.58 | 23.4 | 101.79 | 0.03085%
14.2.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 14.52 | 23.07 | 29.05 | 421.8 | 0.1278%
14.2.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.92 | 28.63 | 36.06 | 574.07 | 0.174%
14.2.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 33.67 | 32.14 | 40.48 | 1362.96 | 0.413%
14.2.5 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 3.25 | 13.61 | 17.14 | 55.7 | 0.01688%
14.2.6 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3.25 | 7.67 | 9.66 | 31.39 | 0.009513%
14.2.7 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 13.15 | 18.06 | 22.74 | 299.03 | 0.09062%
14.2.8 | 90469 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 13.15 | 11.66 | 14.68 | 193.04 | 0.0585%
14.2.9 | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 11.11 | 23.98 | 30.2 | 335.52 | 0.1017%
14.2.10 | 90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 11.11 | 15.61 | 19.66 | 218.42 | 0.06619%
14.2.11 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1.65 | 6.09 | 7.67 | 12.65 | 0.003834%
14.2.12 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 1.65 | 14.76 | 18.59 | 30.67 | 0.009294%
14.2.13 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 11.55 | 8.09 | 10.19 | 117.69 | 0.03567%
14.2.14 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 11.55 | 22.24 | 28.01 | 323.51 | 0.09804%
14.2.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.2 | 11.58 | 46.32 | 0.01404%
14.2.16 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 14.26 | 17.96 | 53.88 | 0.01633%
14.2.17 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 25.78 | 32.47 | 97.41 | 0.02952%
14.2.17 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.12 | 26.6 | 53.2 | 0.01612%
14.2.18 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 9.37 | 11.8 | 35.4 | 0.01073%
14.2.19 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 21.85 | 27.52 | 110.08 | 0.03336%
14.2.19 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 14.8 | 18.64 | 37.28 | 0.0113%
14.2.20 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 22.52 | 28.36 | 28.36 | 0.008594%
14.2.21 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 35.03 | 44.12 | 132.36 | 0.04011%
14.2.22 | 1582 | ORSE | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 3 | 18.5 | 23.3 | 69.9 | 0.02118%
14.2.23 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 6.88 | 8.66 | 8.66 | 0.002624%
14.2.24 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 8.08 | 10.17 | 30.51 | 0.009246%
14.2.25 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 13.26 | 16.7 | 50.1 | 0.01518%
14.2.26 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 15.46 | 19.47 | 116.82 | 0.0354%
14.2.27 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 5 | 90.35 | 113.8 | 569 | 0.1724%
14.2.28 | 3672 | ORSE | Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar | un | 4 | 36.42 | 45.87 | 183.48 | 0.0556%
14.2.29 | 3674 | ORSE | Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar | un | 3 | 51.01 | 64.25 | 192.75 | 0.05841%
14.2.30 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 335.86 | 423.04 | 423.04 | 0.1282%
14.2.31 | C0645 | SEINFRA | CAIXA INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 60x60CM COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO | UN | 3 | 233.79 | 294.48 | 883.44 | 0.2677%
15 |  |  | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 25268.45 | 7.657%
15.1 |  |  | REDE FRIGORIGENA |  |  |  |  | 19037.25 | 5.769%
15.1.1 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | m | 19.5 | 14.32 | 18.03 | 351.58 | 0.1065%
15.1.2 | TRE03 | Próprio | REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA 12.000 BTU | M | 4 | 91.7 | 115.5 | 462 | 0.14%
15.1.3 | TRE04 | Próprio | REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA 18.000 BTU | M | 2 | 91.7 | 115.5 | 231 | 0.07%
15.1.4 | TRE05 | Próprio | REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA 24.000 BTU | M | 9.5 | 402.56 | 507.06 | 4817.07 | 1.46%
15.1.5 | TRE06 | Próprio | REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA 30.000 BTU | M | 24.3 | 402.56 | 507.06 | 12321.55 | 3.734%
15.1.6 | TRE07 | Próprio | REDE FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA / EVAPORADORA 36.000 BTU | M | 1.5 | 452.03 | 569.37 | 854.05 | 0.2588%
15.2 |  |  | REDE DE DRENAGEM |  |  |  |  | 6231.2 | 1.888%
15.2.2 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 30 | 6.82 | 8.59 | 257.7 | 0.07809%
15.2.3 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.2 | 11.58 | 11.58 | 0.003509%
15.2.4 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 26.91 | 33.89 | 67.78 | 0.02054%
15.2.5 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 27.53 | 34.67 | 69.34 | 0.02101%
15.2.6 | 1564 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 1 | 51.78 | 65.22 | 65.22 | 0.01976%
15.2.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.37 | 11.8 | 11.8 | 0.003576%
15.2.7 | TRE 005 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 69.65 | 87.73 | 965.03 | 0.2924%
15.2.7 | 1636 | ORSE | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 1 | 42.51 | 53.54 | 53.54 | 0.01622%
15.2.8 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 25.53 | 15.74 | 19.82 | 506 | 0.1533%
15.2.8 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.01 | 12.6 | 12.6 | 0.003818%
15.2.8 | C4929 | SEINFRA | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | UN | 2 | 75.39 | 94.96 | 189.92 | 0.05755%
15.2.9 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 23.5 | 25.18 | 31.71 | 745.18 | 0.2258%
15.2.10 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 42.05 | 6.04 | 7.6 | 319.58 | 0.09685%
15.2.10 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3.4 | 18.58 | 23.4 | 79.56 | 0.02411%
15.2.11 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 13.7 | 13.61 | 17.14 | 234.81 | 0.07116%
15.2.11 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.6 | 32.14 | 40.48 | 307.64 | 0.09323%
15.2.12 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 42.05 | 14.76 | 18.59 | 781.7 | 0.2369%
15.2.13 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 13.7 | 7.67 | 9.66 | 132.34 | 0.0401%
15.2.14 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 208.59 | 262.73 | 1050.92 | 0.3185%
15.2.14 | 90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 7.4 | 15.61 | 19.66 | 145.48 | 0.04409%
15.2.15 | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 7.4 | 23.98 | 30.2 | 223.48 | 0.06772%
16 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 848.71 | 0.2572%
16.1 | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 13 | 13.92 | 17.53 | 227.89 | 0.06906%
16.2 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 8 | 16.53 | 20.82 | 166.56 | 0.05048%
16.3 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA OU ESMALTE SINTETICO, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 6 | 44.77 | 56.39 | 338.34 | 0.1025%
16.4 | TRE 085 | Próprio | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, EM ACO GALVANIZADO | UND | 8 | 11.51 | 14.49 | 115.92 | 0.03513%
17 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 24789.67 | 7.512%
17.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 254.56 | 320.64 | 1923.84 | 0.583%
17.2 | 12128 | ORSE | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 2 | 423.31 | 533.2 | 1066.4 | 0.3232%
17.3 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 476.74 | 600.5 | 3002.5 | 0.9099%
17.4 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 476.74 | 600.5 | 1201 | 0.364%
17.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 140.74 | 177.27 | 709.08 | 0.2149%
17.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 78.34 | 98.67 | 690.69 | 0.2093%
17.7 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 235.77 | 296.97 | 2078.79 | 0.63%
17.8 | 2050 | ORSE | Chuveiro plástico sem registro | un | 5 | 31.08 | 39.14 | 195.7 | 0.05931%
17.9 | 12263 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 1524.15 | 1919.81 | 1919.81 | 0.5818%
17.10 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 57.5 | 72.42 | 217.26 | 0.06584%
17.12 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 186.6 | 235.04 | 1645.28 | 0.4986%
17.13 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 128.41 | 161.74 | 161.74 | 0.04901%
17.15 | C1151 | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | UN | 7 | 75.15 | 94.65 | 662.55 | 0.2008%
17.16 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 235.6 | 296.76 | 593.52 | 0.1799%
17.17 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 46.81 | 58.96 | 412.72 | 0.1251%
17.18 | 7354 | ORSE | Torneira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar | un | 2 | 235.64 | 296.81 | 593.62 | 0.1799%
17.19 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 150.91 | 190.08 | 950.4 | 0.288%
17.20 | C2313 | SEINFRA | TANQUE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m | UN | 1 | 267.77 | 337.28 | 337.28 | 0.1022%
17.21 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 6.15 | 306.04 | 385.48 | 2370.7 | 0.7184%
17.22 | 12628 | ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 | un | 1 | 3120.8 | 3930.95 | 3930.95 | 1.191%
17.23 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 99.91 | 125.84 | 125.84 | 0.03814%
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 9961.51 | 3.019%
18.1 | 10710 | ORSE | Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) | m² | 1 | 154.67 | 194.82 | 194.82 | 0.05904%
18.2 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 313.53 | 2 | 2.51 | 786.96 | 0.2385%
18.3 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 140.5 | 3.4 | 4.28 | 601.34 | 0.1822%
18.4 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 20 | 17.44 | 21.96 | 439.2 | 0.1331%
18.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 300 | 2.43 | 3.06 | 918 | 0.2782%
18.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 12.9 | 141.24 | 177.9 | 2294.91 | 0.6955%
18.7 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 14.42 | 120.55 | 151.84 | 2189.53 | 0.6635%
18.8 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 2.6 | 553.76 | 697.51 | 1813.52 | 0.5496%
18.9 | 3149 | ORSE | Película insulfilm aplicada ou Similar | m² | 8.7 | 66 | 83.13 | 723.23 | 0.2192%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 262046.32
[5 empty] | Total do BDI |  | 67938.8
[5 empty] | Total Geral |  | 329985.12
_______________________________________________________________ BARROSO ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 27.730.370/0001-30 Ellayne Cristine Barroso de Araújo Costa Engenheira Civil – Coordenadora de Projetos CREA nº 191597626-0